2019년 해빙기 가스시설 지역정압기 현황

연번	정압기명	소재지	형식	타입
1	방학삼익	도당로 37 (방학동)	FISHER 1098 EGR 2B	지하
2	방학거성	방학로 112 (방학동)	SINGER AFV 2B	캐비넷
3	쌍문동익파크	우이천로32길 65 (쌍문동)	FISHER 1098 EGR 2B	캐비넷
4	방학신동아	방학로 200 (방학동)	FISHER 1098 EGR 2B	캐비넷
5	창동상아	해등로 118 (창동)	SINGER AFV 2B	지하
6	창동한신	도봉로110다길 5 (창동)	FISHER 1098EGR 2B	지하
7	창동주공18	노해로 70길 126 (창동)	SINGER 1800 2B	지하
8	도봉삼환까뮈	도봉로180길 6-81 (도봉동)	SINGER 1800 2B	지하
9	쌍문청구	도당로 11 (쌍문동)	SINGER 1800 2B	캐비넷
10	창동현대	마들로 573 (창동)	FISHER 1098 EGR 2B	지하
11	도봉서울가든	도봉산1길 1 (도봉동)	SINGER AFV 2B	지상구조물
12	쌍문금호	해등로 206 (쌍문동)	FISHER 1098 EGR 2B	지하
13	쌍문성원	해등로 242-7 (쌍문동)	SINGER AFV 2B	지하
14	창동주공3	해등로 50 (창동)	SINGER AFV 2B	지하
15	방학현대	마들로 616 (방학동)	FISHER 1098 EGR 2B	캐비넷
16	도봉유원	도봉로 180길 6 (도봉동)	SINGER AFV 2B	지하
17	방학삼성	마들로 656 (방학동)	FISHER 1098 EGR 2B	캐비넷
18	쌍문한양	우이천로 304 (쌍문동)	FISHER 399 2B	캐비넷
19	쌍문삼익	해등로 169 (쌍문동)	FISHER 1098 EGR 3B	지하
20	창동주공19	노래호 384 (창동)	FISHER 399 2B	지하
21	도봉럭키	도봉로 165길 10 (도봉동)	FISHER 399 2B	캐비넷
22	도봉한신	도봉로 180나길 33-29 (도봉동)	FISHER 1098 EGR 2B	캐비넷
23	도봉삼성	도봉로170길 40 (도봉동)	SINGER AFV 2B	캐비넷
24	쌍문소피아	도봉로 511 (쌍문동)	FISHER 1098 EGR 2B	캐비넷
25	창동대우	덕릉로598아길 18 (창동)	FISHER 1098 EGR 3B	지하
26	창동동아청솔	노해로 384 (창동)	FISHER 99 2B	캐비넷
27	쌍문삼성	우이천로 328 (쌍문동)	FISHER 1098 EGR 2B	지하
28	방학동부	방학로 120 (방학동)	FISHER 1098 EGR 3B	캐비넷
29	방학도봉여성	방학로 12길 28 (방학동)	FISHER 1098 EGR 2B	캐비넷