해빙기 공원시설물 안전 점검결과

점검결과

공 원 명	시 설 명	지 적 사 항	조 치 사 항
응봉공원	옹벽	이상없음
“	절개지	이상없음
“	건축물	이상없음
“	운동시설	운동기구 손잡이 패킹탈락	정비완료
“	배수로	토사, 낙엽쌓임	정비완료
“	녹지대	낙엽, 배수로 퇴적	정비완료

붙임 : 점검표 및 현황사진 1부.

해빙기 공원시설 안전점검 서식

□ 공원시설 점검

공 원 명	응봉공원
소 재 지	성동구 금호로 172-1
점검일시	2015. 3. 20 ～ 3. 25
점 검 자	시설6급 성 명 : 배양일
점 검 내 용
점 검 사 항		점 검 결 과
축대, 옹벽, 낙석방지책 등 안전시설 유지관리상태		이상없음
유희시설 등 놀이시설 안전관리상태		운동시설 손잡이 탈락(정비완료)
화장실, 음수대, 의자 등 편익시설 관리실태		음수대 가동, 배수로 정비
공공청사, 관리시설 등 건축물 안전상태		이상없음
녹지대 및 수목관리 상태		낙엽긁기 및 봄철 꽃묘 식재
기타 시민불편사항 등		이상없음

해빙기 공원시설 안전점검 정비결과

정비 전 위치 : 대현복지관 주변	정비 후 정비 시설명 : 배수로
정비 전 위치 : 남쪽 운동시설	정비 후 정비 시설명 : 파도타기(손잡이 탈락)
정비 전 위치 : 북쪽 현대아파트	정비 후 정비 시설명 : 배수로