해빙기 공원시설물 안전 점검결과

점검결과

공 원 명	시 설 명	지 적 사 항	조 치 사 항
서울숲	앉은벽(석축)	앉은벽 석축 탈락	정비완료
“	앉은벽(석축)	앉은벽 석축 탈락	정비완료
“	목재데크	데크난간 파손	정비완료
“	배수시설	배수 맨홀 토사 및 낙엽적치	제거완료
“	배수로 석축	배수로 석축 탈락	정비완료
“	산책로	산책로변 석축 탈락	정비완료

해빙기 공원시설 안전점검 서식

□ 공원시설 점검

공 원 명	서울숲 공원
소 재 지 (책임구역)	성동구 성수1가1동 685번지
점검 및 정비	2014. 3. 3 ~ 3. 25
점 검 자	녹지6급 성 명 : 송 복 식외 10인
점 검 내 용
점 검 사 항		점 검 결 과
축대, 옹벽, 낙석방지책 등 안전시설 유지관리상태		- 앉은벽 및 배수로 석축(돌) 탈락 정비
유희시설 등 놀이시설 안전관리상태		- 놀이터내 낙엽제거 및 데크 정비
화장실, 음수대, 의자 등 편익시설 관리실태		- 벤치 각목 정비 및 평상세척
공공청사, 관리시설 등 건축물 안전상태		- 이상없음
녹지대 및 수목관리 상태		- 낙엽수거 및 고사지제거
기타 시민불편사항 등		- 질퍽거린 산책로 정비 - 배수로 맨홀내 토사 및 낙엽제거