해빙기 시설물 점검 결과 보고

(상반기 정기점검과 병행)

○ 시 설 명 : 봉은교

○ 점검일자 : 2015.   3.  17(화)

○ 점검구간 : 봉은교 전구간

○ 점검결과

연번	위 치	점검결과	조치의견	점검사진	비 고
1	A1, A2 신축이음부 및 도로면 배수시설	신축이음부 및 배수구에 이물질 채워져 기능 저하로 구조물에 피해 예상됨	’15년 일상유지보수공사시 정비
2	종합운동장측 A2~P4	도로면 중앙부 포장 부분 파손	’15년 일상유지보수공사시 정비
3	종점부 (A2)	신축이음부 부분 배수처리 관 단락	’15년 일상유지보수공사시 배수관 길이를 연장하여 정비
4	종점부 (A2)	보도구간 난간 하단 기초부분 파손	’15년 일상유지보수공사시 보수 정비

점검자 :     교량안전과              직급  6급           성명 오석관     (서명)

직급  7급            성명 김근섭     (서명)

시설안전자문위원(주치의) 소속  ㈜유신                성명  이경환     (서명)