해빙기 위험시설물 점검부

□ 점검일시 : 2015. 3. 04.(10:00 ~ 12:05)

□ 점검대상 : 재난위험시설 D등급 청기와연립 가․나동

(암사동 492-32)

□ 점 검 자 : 소방위 김정배

□ 점검사항

점검분야	점검사항	점검결과	조 치
D․E급 시설물 축대·옹벽	○균열이나 지반침하 여부 ○동공발생 및 어긋남, 배부름 현상 등 여부 ○주변 배수시설 설치 및 손상여부 ○배수면 제거용 배수 구멍의 기능유지 여부	○전후면 및 측면 벽체, 스라브 등 주요구조부에 균열 발생 ○외벽 마감재 타일 등의 탈락으로 건물 붕괴 위험 확인
절개지․낙석 산림공원	○절개지, 암반 등 토사 유출여부 ○낙석방지책·망 등의 안전시설 정상 설치 여부 ○위험지역 안내표지판 설치 여부