(긴급) 해빙기 재난취약대상 현장확인 및 조치결과

1. 현장확인 결과

기관명	순찰대상	양호	현장조치
			계	현장조치	관계기관 인계	행정지도
금호	4 (동일장소 1개소)	양호

2. 현장조치 내역

일자 (시간)	대상명	확인사항	조치내역	사진
2.23(화) 14:00	금호동2가 501-40 축대	위험요소 확인 점검	- 순찰 및 현장 안전 여부 확인한 바 이상없음
2.23(화) 14:00	목성균 주택 (금호동2가 501-40 축대 와 동일 대상)	금호동2가 501-40 축대 와 동일 대상	금호동2가 501-40 축대 와 동일 대상	금호동2가 501-40 축대 와 동일 대상
2.25(목) 15:00	옥수제13구역 주택재개발	- 거주현황 : 없음 (현재 재개발 공사중임) - 재개발 지역으로 현재 정문으로 진입할 수 있음 - 옥수 제13구역 재개발 공사 · 시행시기 : 2013년11월 ~ 2016년 12월 완공예정 · 주위환경 : 북측 옥수12단지재건축아파트 남쪽 독서당로 대로와 인접하여 부서선정 및 진입로는 용이함 · 취약장소 : 근로자 탈의실 및 휴게실로 사용하는 콘테이너 박스 · 연소확대요인 : H빔 철골구조물 설치작업중으로 연소확대 요인없음	- 순찰 및 현장 안전 여부 확인한 바 이상없음
2.25(목) 15:00	금호제13구역 주택재개발	- 거주현황 : 없음 (현재 재개발 공사중임) - 재개발 지역으로 현재 정문으로 진입할 수 있음 - 금호13구역 재개발 공사 (공사중) · 시행시기 : 2013.02월 ~ 2016.4월 완공예정 · 내 용 : 건물 10개동 신축 · 시공사 : GS 건설회사	- 순찰 및 현장 안전 여부 확인한 바 이상없음
2.25(목) 15:00	금호중앙교회	- 거주현황 : 없음 - 지하5층에서 화재 발생시 상층으로 연소확대 우려됨 주택재개발 지역 공가 상태이며 연소확대 없음	- 순찰 및 현장 안전 여부 확인한 바 이상없음

광 진 소 방 서