난지물재생시설 해빙기 점검결과

□ 점검결과(총괄)

- 지적건수 : 10건

- 조치계획 : 완료 4건, 예정 6건

□ 점검결과 세부현황

연 번	분 야	점 검 결 과	조치계획
1	토목․건축 등 구조물분야	송풍기동1 옥상 방수코팅 벗겨짐	조치예정
2		탈수기동 벽체 균열발생	조치예정
3		수1처리장 포기조 콘크리트 발판 파손 9개소	조치예정
4		수1처리장 2계열 전기실 앞 바이패스구간 스텐 뚜껑 변형	조치예정
5	기전설비분야	상암오수펌프장 와이어로프 손상	조치예정
6		슬1처리장 소화조 2계열 호이스트 2t 후크파손	조치예정
7	소방, 안전분야	현장 응급구조보관함 부족	완료
8		관리동 AED 제세동기 응급상황 대처위한 비치	완료
9		슬2처리장 소화조 1, 2층 소화기 미비치	완료
10		슬2처리장 소화조 1층 공기호흡기 미비치	완료

❍ 점검결과(지적사항) 사진

점검명	2020년도 해빙기 안전점검	번 호	1
사진설명	송풍기동1 옥상 방수코팅 벗겨짐
점검명	2020년도 해빙기 안전점검	번 호	2
사진설명	탈수기동 벽체 균열발생

❍ 점검결과(지적사항) 사진

점검명	2020년도 해빙기 안전점검	번 호	3
사진설명	수1처리장 포기조 콘크리트 발판 파손 9개소
점검명	2020년도 해빙기 안전점검	번 호	4
사진설명	수1처리장 2계열 전기실 앞 바이패스구간 스텐 뚜껑 변형

❍ 점검결과(지적사항) 사진

점검명	2020년도 해빙기 안전점검	번 호	5
사진설명	상암오수펌프장 와이어로프 손상
점검명	2020년도 해빙기 안전점검	번 호	6
사진설명	슬1처리장 소화조 2계열 호이스트 2t 후크파손

❍ 점검결과(지적사항) 사진

점검명	2020년도 해빙기 안전점검	번 호	7
사진설명	현장 응급구조보관함 부족
점검명	2020년도 해빙기 안전점검	번 호	8
사진설명	관리동 AED 제세동기 응급상황 대처위한 비치

❍ 점검결과(지적사항) 사진

점검명	2020년도 해빙기 안전점검	번 호	9
사진설명	슬2처리장 소화조 1, 2층 소화기 미비치
점검명	2020년도 해빙기 안전점검	번 호	10
사진설명	슬2처리장 소화조 1층 공기호흡기 미비치