탄천물재생시설 해빙기 점검결과

□ 점검결과(총괄)

- 지적건수 : 3건

- 조치계획 : 완료 0건, 예정 3건

□ 점검결과 세부현황

연 번	분 야	점 검 결 과	조치계획
1	토목․건축 등 구조물분야	#2최초침전지 2계열 방화문 노후 및 파손 1개소	조치예정
2		#1최종침전지 2계열 지하공동구 누수	조치예정
3		사택 가동 지하실 펌프 노후 및 고장 2개소	조치예정
4	기전설비분야	특이사항 없음.	-

❍ 점검결과(지적사항) 사진

점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	1
사진설명	#2최초침전지 2계열 방화문 노후 및 파손 1개소
점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	2
사진설명	#1최종침전지 2계열 지하공동구 누수

점검명	2020년도 해빙기 시설물점검	번 호	3
사진설명	사택 가동 지하실 펌프 노후 및 고장 2개소
점검명		번 호	4
사진설명