해빙기 보도 점검 결과

□ 점검 개요

○ 일    시 : 2015. 3. 16. (월) 13:40~17:40

○ 점검노선 : 세종대로(4.2km)

○ 점 검 자 : 보도관리1팀장, 시설6급 박병규, 시설7급 김낙현

○ 위 치 도

□ 점검결과

○ 점검결과 적출유형

점검구분	자치구	소 계	적출내용
			보도블록 파손,침하	점자블록파손,침하	경계석 및 측구 불량	맨홀 침하,돌출	구조물 주변 불량	가로수분 불량	기타시설물 불량
소 계		5	3	0	1	0	0	0	1
보도순찰	중구	5	3	0	1	0	0	0	1

□ 조치계획

○ 지적사항은 해당 자치구(부서)에 통보하여 정비토록 조치

붙임 : 해빙기 보도 점검실적 사진 1부.  끝.

해빙기 보도 점검실적 사진 (중구)

연번 1	화강판석 탈락 프레스센터(02-507) 정류장 앞		연번 2	화강판석 탈락 시청.서울신문사(02-706) 정류장 앞
연번 3	화강판석 탈락 태평로1가 2-2 청계천 방향		연번 4	줄눈 채움 모래 불량 시청역 12번 출구 앞 교통섬
			여백
연번 5		경계석 탈락 세종대로 81