설계공모지침서

- 해양관 리모델링 기본 및 실시설계용역 -

2015.  6.

서  울  대  공  원

(기반시설안전추진반)

= 목   차 =

1. 사업개요

2. 응모개요 및 방법

3. 작품접수 및 제출

4. 심사시 불이익 처분기준

5. 세부설계지침

6. 제공도서

7. 심사 및 입상작 선정

8. 기  타

9. 서  식

1. 사업개요

1.1 사업의 배경 및 목적

서울대공원 해양관은 해양포유류 전문시설로써 시설물이 노후화 됨에 따라 리모델링을 통하여 사육 및 관람환경을 개선하기 위함

1.2 개 요

1) 용역명칭 : 해양관 리모델링 기본 및 실시설계용역

2) 발주기관 : 서울특별시 서울대공원

3) 대지위치 : 경기도 과천시 대공원광장로 102(막계동 159-1) 해양관

4) 규    모 : 지하1/지상2층, 연면적 4,584.33㎡, 외부방사장 3,559㎡

5) 공 사 비 : 34,700백만원(부가가치세 포함)

6) 설 계 비 : 1,160백만원(부가세 포함)

7) 설계기간 : 계약일로부터 180일(공휴일 포함)

2. 건축설계공모의 목적, 방법, 일정 등

2.1 건축설계공모의 목적

건축 설계자를 선정함에 있어 공모를 통하여 보다 창의적이고 실용적이며 예술성, 작품성을 갖춘 설계안을 제출한 자를 선정하고자 건축사법에 의한 설계를 「건설기술관리법 시행령」 제50조 및 동법 시행규칙 제25조 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제42조의4 규정에 의거 설계공모 방식을 통하여 시행하고 설계공모 응모작품을 평가, 우수한 설계안을 선정하고자 함.

2.2 설계공모의 방법 : 일반공개공모

2.3 설계공모 추진일정

1) 설계공모공고 : 2015년 6월 8일(월)

2) 현 장 설 명 : 2015년 6월 15일(월) 14:00

※ 장소 : 서울대공원 해양관

3) 응모신청서 등록일 : 2015년 6월 17일(수) ~ 6월 18일(목) (근무시간내)

※ 우편이나 팩스는 접수 불가. 직접 방문만 가능

4) 질의기간 : 2015년 6월 25일(목) ~ 6월 26일(금) (근무시간내)

5) 질의회신 : 2015년 7월 2일(목) 예정

※ 서울대공원 인터넷홈페이지에 게재

[http://grandpark.seoul.go.kr/서울대공원/서울대공원가기/서울대공원이야기/공지사항]

6) 작품접수마감 : 2015년 8월 10일(월) 17:00까지

※ 작품제출장소 : 서울대공원 기반시설안전추진반

※ 제출대상 : 응모등록에 참석한 업체가 제출한 작품

7) 심사위원 공개 : 설계공모 공고시

[http://grandpark.seoul.go.kr/서울대공원/서울대공원 바로가기/서울대공원이야기/공지사항]

8) 작품심사 : 2015년 8월 18일(화) 예정

9) 당선자 발표 : 2015년 8월 20일(목) 예정(인터넷홈페이지에 게재)

[http://grandpark.seoul.go.kr/서울대공원/서울대공원 바로가기/서울대공원이야기/공지사항]

10) 시    상 : 2015년 9월중(예정)

※상기일정은 변경될 수 있으며, 변경될 경우에는 별도 통보

2.4 설계공모 참가자의 자격

1) 건축사법에 의한 건축사자격을 소지하고 같은 법에 의하여 건축사사무소의 등록을 필한 자[회사(업체)간 공동이행방식에 의한 공동 응모 가능]로서 건축사법 제9조의 결격 사유가 없는 자여야 한다.

2) 설계공모 공고일 현재 해당관청으로부터 등록취소, 휴업, 폐업, 업무  정지 및 기타 이와 유사한 행정처분을 받은 자는 응모할 수 없다.

- 응모신청서 등록시 건축사협회 및 등록관청에서 발급한 업무정지중이 아님을 증빙하는 서류를 제출하여야 한다(공동응모사무소도 행정처분 관련 증빙서 제출 하여야 함)

3) 공동응모시 동 응모자 모두 “1)항” 및 “2)항”의 자격조건을 모두 갖추어야 하며, 과반수 초과의 비율을 가진 응모자를 대표자로 선정하여야 한다.(단, 공동응모시 2개사를 초과 할 수 없음)

- 응모신청서 등록 이후에는 공동응모를 변경할 수 없다(공동응모협정서 제출)

4) 설계공모 당선자는 용역계약시 전기, 통신, 소방설계 등에 의한 자격이 없는 경우 전력기술관리법에 의한 전문설계업 1종이상 등록을 필한 자, 소방시설공사업법에 의한 일반소방시설 설계업(기계,전기) 또는 전문소방시설 설계업을 등록한 자, 엔지니어링사업진흥법에 의한 엔지니어링사업자로 등록한 자 또는 기술사법에 의하여 기술사무소를 개설한 자와 공동도급(분담이행방식)계약을 하여 설계하여야 한다.

5) 외국건축사면허(자격) 취득업체는 상기 1)항의 건축사사무소개설자와 공동이행 방식으로 참여가능.

2.5 응모 신청서 등록

1) 등록기간 : 2015년 6월 17일(수) ~ 6월 18일(목) (근무시간내)

2) 등 록 처

(1) 서울대공원 기반시설안전추진반

(2) 주  소 : 경기도 과천시 대공원광장로 102(막계동 159-1) 서울대공원 기반시설안전추진반

(3) 전화번호 : (02)500-7054 (전송:500-7059)

2.6 응모 신청자 구비서류

본 설계경기에 참여하고자 하는 자는 등록기간내에 다음의 서류를 지참하고 등록하여야 한다.

1) 설계경기 응모 신청서 1부(서식 2)

2) 위임장, 재직증명서 각 1부(대리인이 등록할 경우에 한한다)

3) 대표자 선임계 1부 (법인건축사사무소 대표2인 이상 또는 공동응모시(서식 3)

4) 응모대표자 인감증명서 및 도장(대표자 본인 접수시 서명가능)

5) 공동응모 협정서(공동응모에 한함)(서식11)

6) 건축사사무소 업무신고필증 및 건축사자격증 사본 각 1부

* 외국건축사 면허증 및 공동업무 수행계약서 사본 : 해당자에 한함

* 공동 응모자의 경우 해당 자격증 및 업무신고필증 등 상기 해당서류를 각각 제출

7) 건축사협회 및 등록관할관청에서 발급한 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지중이 아님을 증명하는 서류

2.7 질의응답

1) 설계공모에 관하여 질의할 사항이 있는 경우에는 별첨 “서식 4”에 의거 인터넷으로 질의하여야 하며(아래 인터넷 홈페이지를 통해 일괄 답변)답변은 인터넷 홈페이지에 일괄 게재한다.

[http://grandpark.seoul.go.kr/서울대공원/서울대공원 바로가기/서울대공원이야기/공지사항]

2) 질의서에는 질의자(응모대표자)의 회사명, 성명, 전화번호, E-mail 주소를 반드시 기재하여야 한다.

3) 질의서에 대한 답변 사항은 본 설계공모지침서에 우선한 효력을 갖는다.

3. 작품접수 및 제출

3.1 작품 제출

1) 제출장소 : 서울대공원 기반시설안전추진반

2) 제출일자 : 2015년 8월 10일(월) 17:00까지

① 설계경기 참여신청서와 제출 도서를 모두 제출하여야 접수가능

② 응모등록을 하지 않은 자는 작품을 접수할 수 없으며, 작품수는 응모자별로 1점으로 한다.

3) 제출서류 : 설계공모(현상설계) 참여 신청서(서식8)

4) 응모작품 제출도서

(1) 제출도서의 종류

① 심사용 설계도판 1매

② 설계도면, 설계설명서 각 15부

③ USB 【설계도면(PDF파일), 발표용 파워포인트 자료】

3.2 제출도서의 익명성

1) 제출도서에 대한 익명성 확보의 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지 전 설계공모 기간동안 적용되고, 그 방법은 다음과 같다.

2) 모든 제출도서(심사도판, 설계도면) 표지 우측상단에 심사번호 기재용 공란을 아래와 같이 표시한다.

- 위치 : 우측상단에 종횡으로 각각 20mm 떨어진 곳,

- 내용 : 심사번호 기재용 공란(직사각형, 90mm×30mm크기, 흑색실선, 0.2mm굵기)

- 예시 (단위 : mm)

			90																20

									20
									30

3) 심사번호 기재란에는 발주자가 임의의 심사번호를 부여하여 익명 관리함

4) 모든 제출도서에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호도 표기되어서는 아니되며 이를 위반한 경우 응모자격을 박탈 또는 감점 처리할 수 있음

3.3 제출도서의 작성

1) 공통사항

(1) 공모안은 설계공모지침서와 별첨 과업내용서를 준수하여 작성한다.

(2) 축척과 방위는 각 도면 및 도판의 좌측 상단에 정확히 표현한다.

(3) 3차원 모델링 작업은 스케치업(버전6.0이상)프로그램으로 제한하며, 그 외의 프로그램을 사용할 경우에는 심사위원회에 상정하여 실격처리할 수 있다.

① 스케치업에 플러그인된 렌더 프로그램 및 포토샾 등의 이미지 프로그램 사용은 불가함

② 재질, 질감, 색상, 나무, 사람 등의 모든 요소를 스케치업 프로그램만을 사용하여 표현

③ 3차원이미지는 한 컷으로 제한한다.

④ 작업한 프로그램의 확인을 위하여 USB로 제출

(4) 모든 제출도서의 종이는 백색으로, 표현은 무채색(백색, 회색, 흑색)으로 한다. 단, 설계도판 및 설계도면에 스케치업 프로그램을 이용한 3차원 이미지(조감도)는 칼라 사용이 가능.(조감도를 제외한 삽도, 개념도 등에는 칼라 및 3차원 표현을 불가함)

(5) 주요 실의 명칭 및 면적, 시설규모를 해당 실에 직접 기재한다.

(6) 모든 제출도서의 글씨체는 “08서울한강체M”을 사용한다.

※ http://www.seoul.go.kr/v2012/seoul/symbol/font.html 에서 다운가능.

(7) 모든 제출도서의 표지는 백색 레자크지(200g/㎡) 내지는 백상지(100g/㎡)를 사용한다.

(8) 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법을 사용한다.

(9) 영문이나 한문 표기가 필요할 경우에는 한글과 함께 표기한다.

(10) 제출도서 내용물(도판 제외)의 쪽 번호는 우측하단에 아라비아숫자만으로 표기하고, 사업명 등 기타사항은 표시하지 않는다.

(11) 쪽 번호는 단면 인쇄기준으로 표지 및 뒷표지는 제외하고, 간지에는 표시한다.

(양면 인쇄시 2쪽으로 간주)

(12) 모든 제출도서에 표현되는 도면은 아래에 내용을 포함하여 작성한다.

① 배치도 : 시설, 도로, 녹지 등의 배치계획 및 지반계획고를 명기하고, 지하구조물은 점선으로 표현한다.

② 지상1층 평면도 : 옥외시설과의 관계 및 접근동선을 파악할 수 있도록 외부상황을 표현한다.

③ 실명과 면적은 해당 실에 직접 기재한다.

④ 축척은 각 도면에 정확히 표현한다.

⑤ 방위는 도면상단을 정북으로 배치도 및 지상1층 평면도에 정확히 표현한다.

(13) 제출된 작품은 수정, 변경, 보완할 수 없다.

(14) 모형은 제출하지 않는다(도판 등에 모형이미지 삽입을 금함)

2) 심사용 설계도판(작성분량 : A0 1매)

(1) A0(가로 841㎜ × 세로 1,189㎜) 1매 단위로 작성

(2) 도판의 종이재질은 백상지를 사용한다.(유광지 사용 불가)

(3) 도판은 작품 심사시 게시가 가능하도록 두께 10㎜ 압축 스치로폴판(폼보드)에 테두리  없이 부착하여 제출한다.

(4) 도판에 사용되는 축척은 임의로 한다.(단, 조감도는 A2사이즈 이내)

(5) 도판에 사용하는 모든 글씨체는 “08서울한강체M”체로 제목 40point, 부제목 25point, 설명 15point로 표현한다.(부․제목, 설명 등을 보조하기 위한 테두리(□)의 사용은 금지함)

(6) 도판의 표현은 무채색으로만 가능하며 색채는 사용할 수 없다.

단, 조감도(1컷)는 칼라사용이 가능함.

(7) 작품 심사시 게시되는 도판의 작성기준은 다음과 같다.

- 내용 : 설계개요, 조감도, 배치도, 각층평면도, 입면도, 단면도, 개념도 등

- 구성 : 설계도면(설계설명서 포함)에 작성된 내용을 기능과 디자인의 비중이 균등하게 표현될 수 있도록 자유로이 조합하여 구성 가능

3) 설계도면

(1) 규 격 : A3(가로420㎜×세로297㎜) 크기로 좌측을 접착제로 철하여 제출(단변좌철)

※ 스프링, 클립 등으로 제본 금지

(2) 표 지 : “해양관 리모델링 기본 및 실시설계도면” 만 기재

① 테두리, 문자 및 기타 기호 등 표기 금지

② 글자크기 48포인트, 글씨체 08서울한강체M, 가로 세로 모두 가운데 정렬

(3) 분 량 : 표지 및 간지 포함 30쪽 이내(양면 인쇄시 2쪽으로 간주하며, 쪽번호는 표지에는 명기하지 않고 다음 인쇄면(2쪽)부터 우측 하단에 표기한다)

(4) 지 질 : 백상지[표지(코팅지 사용 가능), 내용지(코팅지 등 사용 불가)]

(5) 작성 내용 및 작성순서

가. 작성내용

① 기본도면 : 개요, 배치도, 평면도, 입면도, 단면도

② 스케치업 프로그램을 이용한 간단한 3차원 이미지 1컷(A3사이즈 칼라가능)

③ 설비구조 개념도 및 시스템

④ 설계설명서

나. 작성 순서

① 표지

② 목차

③ 스케치업 프로그램에 의한 3차원표현(A3 사이즈, 칼라가능)

④ 설계개요(건축개요 및 시설면적표(서식5), 각층별 세부용도 및 면적표(서식6) )

⑤ 기본도면

※ 도면은 배치도, 평면도(지하→지상 순), 입면도(2면 이상), 단면도(X축→Y축순), 분야별 도면 순으로 하고, 층별로 동일한 평면은 기준층 평면도 등으로 통합 작성가능

⑥ 대지현황·배치계획 분석

⑦ 건축계획, 구조계획, 토목계획, 조경 및 외부공간계획, 기계설비 및 전기설비 계획 순

⑧ 설비구조 개념도 및 시스템

⑨ 에너지절약 설계 및 장애물 없는 생활환경 계획

⑩ 신기술, 신공법 및 신소재에 대한 사항

⑪ 관련법규 검토서 (서식7)

⑫ 추정 예상공사비 산출서 및 개략내역서 (서식9)

4. 심사시 불이익처분 기준

다음 각 호에 해당하는 위반사항은 발주기관에서 정하는 불이익 처분 세부 기준에 따라 설계공모심사위원회에 보고하고 위원회의 의결에 따라 감점 등 불이익 처분한다.

4.1 불이익 처분 절차

1) 설계공모심사위원회에서 작품심사 전에 실격사유에 해당하는 대상작품을 검토하여 실격 여부를 결정하고, 실격으로 판정된 작품은 평가대상에서 제외한다.

2) 감점사유에 해당하는 대상작품에 대하여는 발주기관에서 감점 기준에 의거 사전 검토하여 확정하고 설계공모심사위원회에서 최종 결정한다. 이때 설계공모심사위원회에서는 감점사항을 조정할 수 있다.

3) 점수는 100점 만점으로 상대평가(설계공모심사위원회에서 평가한 점수)한 점수의 합산 점수에 감점 점수를 반영하여 최종 평가점수로 한다.

4) 기타 본 지침서에 명기되지 않은 사항은 다음 관련 규정을 참조한다.

- 국토교통부장관이 고시한 건축설계공모운영지침

- 지방자치단체 설계공모 운영요령(안전행정부예규)

서울특별시(도시공간개선단) 서울시 공공건축물 설계발주 기준

4.2 불이익 처분기준

1) 부실벌점

- 참여업체 및 참여건설기술자가 최근 1년간 설계용역과 관련하여 건설기술관리법 시행규칙 제28조 제1항의 규정에 의하여 부실벌점을 받은 경우 참여업체 및 참여건설기술자 누계 평균부실벌점에 따라 감점(서식10)

2) 실격 및 감점기준

구분	항 목	벌칙규정	심사규정
법규 위반	- 건축관계법규위반	-0.5점/건당	실격 또는 감점(10점내)을 사안의 중대 여부에 따라 설계공모심사위원회 의결로 결정
지침 위반	- 제출도서에 응모자에 대한 인지가 가능하도록 표현한 작품 (암호나 기호 등을 표기)	실격 또는 -0.5점/건
	- 건축물 연면적 초과 또는 소요공사비 3%이상초과	-3점
	- 지질, 규격 및 제본방법 미준수	-0.1점/도서종류별
	- 설계도서 기준매수 초과	-0.1점/매당
	- 제출도서 부족	-0.1점/부수당
	- 색상표현 위반	-0.1점/도서종류별
	- 그 외 지침상 감점을 언급한 사항	-0.1점/건당

5. 세부설계지침

※【 따로붙임 】「서울대공원 해양관 리모델링 기본 및 실시설계용역 과업내용서」참조

6. 제공도서

본 설계경기에 등록한 설계자는 다음의 도서류를 제공받거나 열람할 수 있다.

[http://grandpark.seoul.go.kr/서울대공원/서울대공원 바로가기/서울대공원이야기/공지사항

1) 설계공모지침서

2) 과업내용서

3) 기존 건축물 현황도면(배치,평면,단면도 등)

4) 서울대공원 해양관 외부방사장 리모델링 타당성조사 및 기본계획 수립용역

7. 심사 및 입상작 선정

7.1 작품심사

1) 발주기관에서 작성한 평가기준(분야별 배점기준)에 따라 심사하여 당선작을 선정함

(관련 전문가 8명 내외로 구성)

2) 심사위원 선정 및 공개

◦ 심사위원은 발주기관에서 선정하여 공모공고후 서울대공원 홈페이지[http://grandpark.seoul.go.kr/서울대공원/서울대공원 바로가기/서울대공원이야기/공지사항]에서 사전공개

◦ 심사위원 구성 : 건축계획 및 설계(3), 조경(1), 토목구조(1), 해양동물전시(2), 발주기관(1)

※ 심사위원 개인 사정 등으로 심사위원의 변동이 있을 경우 추가선정 할 수 있음

7.2 심사위원회 운영

1) 심사위원장 선정

○ 심사위원회의 위원장은 심사위원중에서 호선으로 선출한다

○ 위원장은 회의를 진행하며 심사위원회의 동의를 얻어 공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다

2) 심사위원회 개최

○ 심사위원은 위원장을 포함하여 총 8인으로 구성되며, 위원 8명중 5명이상 참석시 심사를 진행 할 수 있다

○ 설계공모작품에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우 그 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다

○ 작품선정을 위한 논의과정은 심사위원회 의결로서 비공개로 하되 심사내용을 녹음한다

○ 심사위원회는 필요시에 참석한 설계자에게 작품에 대하여 설명 요청 또는 질의할 수 있다

3) 응모자의 작품설명

○ 응모자는 심사위원회에 참석하여 작품에 대하여 설명할 수 있다

‣ 발표내용은 기 제출설계도 및 설계설명서의 PPT자료이며 설명시간은 작품별 5분이내로 함. 작품수가 많을 경우 심사위원회 결정으로 설명시간을 조정할 수 있다.

○ 발표자는 공모공고일 이전부터 재직하고 작품계획에 참여한 설계자(설계공모관련 용역책임자 등 실무자 권장)에 한하며, 발표당일 재직기간이 명기된 재직증명서를 제출하여야 함

○ 설명은 익명성을 유지하고 작품특징 및 설계의도로 한정하며 타 작품과 비교설명 금지한다.

○ 발표순서는 심사당일 추첨으로 결정한다

4) 심사방법

① 작품심사는「건축설계공모 운영지침」(국토교통부고시), 설계공모 운영요령(안전행정부 예규), 서울시 공공건축물 설계발주기준(도시공간개선단) 등에 따르며, 작품 심사방법은 설계공모 심사위원회에서 결정한다.

② 평가 방식은 채점재를 원칙으로 하며 배점기준은 아래와 같다

□ 분야별 배점기준

평가분야	배점	평 가 항 목	기타
배치계획	15	○ 배치 및 토지 활용도 ○ 시설 및 공간 이용의 적정성	상대평가
공간계획	30	○ 내·외부 공간계획의 적정성 ○ 공간이용의 효율성 ○ 관람동선 및 기능배분의 타당성
전시계획	40	○ 기본 전시방향(경관몰입, 환경풍부화, 생명보전, 체험학습) ○ 전시특화 계획 ○ 전시 기본구상 ○ 조경 및 관람시설
기술계획	15	○ 해양동물 서식환경 재현 ○ 구조 및 공법 등의 우수성
계	100

※ 위원장은 심사위원회의 동의를 얻어 별도의 심사기준 또는 공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 정할 수 있다

③ 항목별 평가기준

○ 채점의 근거가 될 수 있도록 평가서를 작성한다.

○ 평가 항목별로 상대평가후 항목별 평균점수와 가·감점을 합산하여 최종점수를 확정한다.

○ 상대평가 등급은 수,우,미,양,가로 하고 심사항목별 배점에 대해 10%를 차등채점(수 100점, 우90점, 미80점, 양70점, 가60점으로 채점)하며, 채점대상 작품수에 따른 등급배분은 다음과 같이 한다

□ 상대평가시 업체수별 배분표

업체수	등 급
	수	우	미	양	가
2,3	1	1	(1)
4	1	1	1	1
5	1	1	2	1
6	1	1	2	1	1
7	1	1	3	1	1
8	1	2	3	1	1
9	1	2	3	2	1
10	1	2	4	2	1
11	1	2	5	2	1
12	1	3	5	2	1
13	1	3	5	3	1
14	1	3	6	3	1
15	1	3	6	3	2

※ 상대평가 항목의 등급별 배분은 수(10％), 우(20％), 미(40％), 양(20％), 가(10％)로 한다

※ 위원별 심사점수 합계에서 최고, 최저점을 뺀(최고·최저점수가 2개이상인 경우 하나의 점수만 제외) 심사점수 합계를 100점 만점으로 환산한 심사위원 환산평점에 내부평가(감점) 점수를 반영한 점수

④ 심사결과 설계공모 목적에 적합하지 아니하거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작 등을 선정하지 않을 수 있다.

⑤ 응모자는 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없다

7.3 심사결과 발표

심사결과는 서울대공원 홈페이지[http://grandpark.seoul.go.kr/서울대공원/서울대공원 바로가기/서울대공원이야기/공지사항]에 발표한다

7.4 입상 작품 수 및 보상

1) 시상

(1) 최우수작(당선작) 1점

- 본 설계용역 수의계약권

※ 단, 발주기관의 사정으로 설계용역 계약전 사업이 취소되는 경우 당해 사업비의 10% 범위내 (우수작 및 가작 보상금 지급액 포함)에서 응모작품수 및 제출도서를 고려하여 보상금을 지급할 수 있다.

(2) 우수작 및 가작

구 분		보상대상	보상금 지급기준	비고
응모작품수 (실격제외)	2	1개	가작-1 : 30,000,000원	상장 및 보상금
	3	2개	우수-1 : 36,000,000원 가작-1 : 27,000,000원	“
	4	3개	우수-1 : 36,000,000원 가작-1 : 27,000,000원 가작-2 : 18,000,000원	“
	5이상	4개	우수-1 : 36,000,000원 가작-1 : 27,000,000원 가작-2 : 18,000,000원 가작-3 : 9,000,000원	“
비고 : 작품수준에 따라 심사위원회의 결정으로 보상대상작품(우수작 및 가작)을 선정하지 않을 수 있으며, 채점결과 동점인 경우는 해당 순위 간 보상금을 균등 지급하며, 입상작으로 선정된 자가 30일 이내에 보상금 지급을 신청하지 않을시 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주함.

8. 기  타

8.1 당선작 설계자의 의무

1) 당선작의 설계자는 심사위원회의 보완 요구사항과 발주기관의 요구사항으로 설계변경 등이 필요한 경우 기본 및 실시설계에 이를 반영하여야 한다.

2) 당선작의 설계자는 해당 공사에 대하여 발주기관과 기본 및 실시설계용역을 체결할 의무를 갖는다.  다만, 발주기관의 사정으로 해당공사의 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

3) 설계용역계약을 할 때 전기․통신․소방분야 설계면허가 없는 경우에는 관련규정에 의한 전기․통신․소방분야 설계자격자와 분담이행방식으로 공동도급하여야 한다.

4) 당선작의 설계자는 「설계의경제성등검토에관한시행지침(국토교통부고시 제2013-544호, 2013.9.16)」 및 과업내용서에 따라 설계의 경제성등을 검토하여야 한다.

5) 당선작의 설계자는 이 지침서와 “과업내용서”를 준수해야 한다

8.2 저작권

설계공모안에 대한 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다. 다만, 발주기관이 설계공모에 참여한 자와 협의한 경우에는 예외로 할 수 있다.

8.3 작품 전시

필요시 입상작을 전시할 수 있으며 당선작 이외의 작품은 응모자의 동의가 있을 경우에만 전시 할 수 있다.

8.4 기본 및 실시설계권 차점자 부여

당선작의 설계자가 자의 등의 사정으로 기본 및 실시설계의 수행이 불가능할 경우 차점자(우수작 설계자)에게 기본 및 실시설계권을 부여할 수 있다.이 경우 차점자의 기 수령 상금은 반환한다.

8.5 작품 반환

1) 응모 작품의 반환은 입상작 공고일로부터 7일 이내에 반출하여야 하며 반출에 따른 비용은 응모자가 부담한다.

2) 반환기간 내에 반환하지 않은 작품은 발주기관이 임의로 처리하며, 이러한 발주기관의 처리에 대하여 응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

8.6 유의사항

1) 응모자는 현장을 답사하여 현장조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

2) 응모자는 모든 관계법규 및 제반 규정사항에 적법하게 계획하여야 한다.

8.7 기타 설계공모 및 설계 관련 치침

1) 본 설계공모는 2개 이상의 업체가 응모하여야 성립되며, 응모자가 2개업체 미만인 경우 재공고 한다.

2) 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 발주기관의 결정에 따라 진행된다.

3) 기타 입상작을 선정하기 곤란하다고 판단될 경우 발주기관은 설계공모 진행여부 및 공모방식 등에 대해 달리 정할 수 있다.

4) 응모자는 설계공모에 응모함으로써 이 지침서의 내용을 숙지하고 인정한 것으로 간주한다.

5) 본 지침서의 문구 해석상 발주기관 및 응모자간에 차이가 있을 경우에는 발주기관에게 질의기간 동안 질의회신을 통해 문구해석을 명확히하여 설계공모에 참여하여야 하며. 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 건축법 등 관계법령이 정하는 바에 따라야 한다

9. (각종)서식

1) 설계공모(현상설계) 공고(안)     (서식  1)

2) 설계공모 응모신청서             (서식  2)

3) 대표자 선임계                   (서식  3)

4) 설계공모 서면 질의서            (서식  4)

5) 건축개요 및 시설면적표          (서식  5)

6) 각층별 세부용도 및 면적표       (서식  6)

7) 관련법규 검토서                 (서식  7)

8) 설계공모(현상설계)참여신청서    (서식  8)

9) 추정 예상공사비 개략내역서      (서식  9)

10) 부실벌점 관련사항              (서식 10)

11) 공동응모 협정서                (서식 11)

12) 공동수급협정 체결현황          (서식 12)

[서식1]

서울대공원 공고 제2015-  호

설계공모(현상설계) 공고(안)

	용 역 명	◦ 서울대공원 해양관 리모델링 기본 및 실시설계용역
	용역개요	◦ 위치 : 경기도 과천시 대공원광장로 102(막계동 159-1) 서울대공원 해양관 ◦ 연 면 적 : 지하1/지상2층, 연면적 4,584㎡, 외부방사장 3,559㎡ 리모델링
	용역범위	◦ 해양관 외부방사장 3,559㎡ 리모델링 ◦ 해양관 리모델링 기본 및 실시설계로서 건축,토목,기계,전기,통신,조경,소방,전시 등 일체의 설계
	추정공사비	◦ 34,700백만원 (부가가치세 포함)
	추정설계비	◦ 1,160백만원 (부가가치세 포함)
	설계공모 목 적	◦ 건축설계자를 선정함에 있어 공모를 통하여 보다 창의적이고, 실용적이며 예술성, 작품성을 갖춘 설계안을 제출한 자를 선정함으로써 보다 독창적이고 아름다운 건물을 건립하여 건축문화의 발전과 공공복리의 증진에 이바지하고자 함
	공모방식	◦ 일반공개공모
	응모자격	설계공모지침서 참조
	현장설명일	◦ 현장설명 : 2015년 6월 15일(월) 14:00, (서울대공원 해양관)
	응모신청서 등록	◦ 기간 : 2015년 6월 17일(수) ～ 2015년 6월 18일(목) (근무시간 내) ◦ 장소 : 서울대공원관리부 기반시설안전추진반
	등록서류	설계공모지침서 참조
	심사방법 및 구성	◦ 설계공모심사위원회를 구성, 작품심사 ◦ 서울대공원 홈페이지에 심사위원명단 공개 [http://grandpark.seoul.go.kr/서울대공원/서울대공원 바로가기/서울대공원이야기/공지사항]
	작품접수	◦ 2015년 8월 10일(화) 17:00까지 (서울대공원관리부 기반시설안전추진반)
	입상작품 및 보 상	◦ 최우수작(당선작) 1점 : 상장 및 설계용역 수의계약권 ◦ 우수작 및 가작 : 응모작품수에 따라 상장 및 보상금 지급
	기 타	◦ 설계지침서 및 과업내용서 등 열람(서울대공원 홈페이지) [http://grandpark.seoul.go.kr/서울대공원/서울대공원 바로가기/서울대공원이야기/공지사항] ◦ 입찰보증금은 없음 ◦ 계약에 관한 사항은 “지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률”에 의함
	문 의 처	◦ 주소 : 경기도 과천시 대공원광장로 102(막계동 159-1) 서울대공원 기반시설안전추진반 ◦ 전화 : 02) 500-7054, 전송 : 02) 500-7059
	서 울 대 공 원

[서식2]

설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대 표 설계사무소	업 체 명 (건축사)			주민등록번호
	소 재 지			전화번호 (FAX번호) (E-MAIL)
공동응모 설계사무소	업 체 명 (건축사)			주민등록번호
	소 재 지			전화번호 (FAX번호)
서울대공원에서 주최하는 해양관 리모델링 설계공모(현상설계)에 있어서 공모요강 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류 (공고문 참조) ※ 두 업체 이상의 설계사무소가 합동 또는 공동으로 작품을 제출 시 공동응모자란에 기재함 2015. . . 신청인 : (인) (대표자) 서울대공원장 귀하
---------------------------------- 절 취 선 ----------------------------------
설계공모(현상설계) 응모신청 접수증
※ 접수번호							접 수 인
설 계 사무소명			전화번호 (FAX번호)
대 표 자 (건축사)			주민등록번호

[서식3]

대 표 자 선 임 계

본인은 ○○○ 건축사사무소의 (공동)대표로서 서울대공원에서 시행하는 서울대공원 해양관 리모델링 설계공모(현상설계)에 관한 모든 권한을 본 설계사무소 (공동)대표 ○○○ 에게 위임합니다.

2015.    .   .

○○○ 건축사사무소

대표건축사 ○○○

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계사무소가 합동으로 작품을 제출 시 한사람의 대표자를 선임해야 함.

[서식4]

설계공모 서면질의서
대 표 자 (건축사)	(인)	신 청 접수번호
설 계 사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호 E-MAIL
지 침 서 (Page)	질 의 내 용
	※ 질의서는 서울대공원 인터넷홈페이지 [http://grandpark.seoul.go.kr/서울대공원/서울대공원 바로가기/서울대공원이야기/공지사항]로 제출하여 주시고, 질의회신 내용은 별도 통보하지 않고 홈페이지에 일괄 게재합니다.

[서식5]

건축개요 및 시설면적표

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	명 칭
	대지위치
	지역지구
	대지면적	㎡
	도로현황
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	건 폐 율	%
	용 적 률	%
	구 조
	층 수
	최고높이	m
외부마감
설비개요
주차개요
조경개요
기타사항

[서식6]

각층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

[서식7]

관련 법규  검토서

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

[서식8]

설계공모(현상설계) 참여 신청서
접수번호
신청인	1) 상호 및 대표자의 성명					2) 주민등록번호
	3) 전화번호 (FAX번호)					4) E-MAIL 주소
	5) 주된 사무소 소재지
위와 같이 서울대공원 해양관 리모델링 설계공모(현상설계) 참여를 신청합니다. 2015년 월 일 신 청 인 (인) 서울대공원장 귀하
구비서류 1. 심사용 설계도판 2매. 2. 설계도면 20부. 3. 설계설명서 20부. 4. USB 【설계도면, 발표용 파워포인트 자료】
-------- (인) -------- (절취선) -------- (인) --------
설계공모 작품 접수증
※ 접수번호							접수인
설계사무소명				법인등록 번호
대 표 자 (건축사)				발주기관	서울대공원

[서식9]

추정 예상 공사비 개략 내역서

□ 공 사 명 : 서울대공원 해양관 리모델링 설계용역

(단위 : 천원)

구분	공 종 명	재료비	노무비	경비	계	㎡당 금액	구성비
건축공사	소 계
	가설/철거공사
	골조공사
	마감공사
	기타잡공사
토목공사
기계설비공사(소방포함)
전기설비공사(소방포함)
통신공사
조경공사
전시공사
폐기물처리비
합 계
제 경 비
총 공사 금액

[서식10]

부실벌점 관련 사항

ㅇ 참여업체 및 참여기술자가 설계업무와 관련하여 받은 부실벌점에 따라 평가

참여업체 및 참여기술자	측정기관	누계부실벌점	부실점수	비 고
계

※ 참여기술자는 사업책임건축사•공동응모업체별 대표 기술자에 한함

※ 해당 관계기관 또는 건축사협회의 경력확인서 및 실적증명서  제출

[서식 11]

공 동 응 모 협 정 서

제1조 (목적) 이 협정서는「서울대공원 해양관 리모델링」건축설계 공모를 (   )와 (   )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원 및 참여비율) 대표업체(자)를 포함한 공동응모업체(자)의 구성원     및 참여비율은 다음과 같다

1. 업체명 :         (소재지 :              대표자 :       ) 참여비율(%)

2. 업체명 :         (소재지 :              대표자 :       ) 참여비율(%)

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의       구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시      권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행      으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계시에는 실시설계 종료 후       종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로      성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이      다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도 할 수      없다.

제9조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게         될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 설계경기 관리자에 서면으로 신고하며,        탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (   )통을       작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

2015.   .      .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모 업체(자)의 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

서울대공원장 귀하

[서식12]

공동수급협정 체결현황

구분	업체명	주소	대표자	전화	출자비율		비고
공동이행
분담이행	업체명	주소	대표자	전화	분담내용		비고
					업종	비율
계					100％