해양관 시설(자동급수밸브) 교체요청 보고

< ’21. 08. 11.(금) 동물복지1과 >

해양관 전시방사장 내 풀장의 자동급수밸브 고장으로 인한 교체를 통해 동물 사육 업무 능률 향상과 직원 부상예방 방지 등 교체가 반드시 필요하여 보고함

□ 시설개요

○ 개선대상 : 해양관 5번 풀장 자동급수 밸브 1개

※ 해양관 풀장 자동급수 밸브 : 총 7개로, 해양관 사무실에서 조작 중

‘21년도 전반기 3번, 4번 풀장 자동급수 밸브 고장으로 신품 교체함

○ 시설사용 : 풀장 청소한 후 자동급수밸브 조작 사용(매일 사용)

○ 직원현황 : 4명(직원 2-남, 뉴딜 2-남1·여1)

□ 애로사항

○ 5번 풀장 자동급수 밸브 고장으로 인해, 5번 풀장 청소 후 급수를 위해 지하 공동구까지 내려가 수동 급수 밸브를 조작하여 급수 조치 중

○ 지하공동구 현황

- 조명시설이 없어 어둡고, 바닥에 물이 고여 있으며, 돌출물이 많아 상당히 위험하며, 휴대폰 전파도 잡히지 않아 2인이 움직여야 함

□ 개선방안

○ 고장난 자동급수밸브 교체

□ 현장사진

5번 풀장 자동급수밸브 사진 (현재 고장 상태)	4번 풀장 자동급수밸브 사진 (‘21년도 전반기 신품으로 교체)

작 성 자	동물복지1과장:김세곤(☎7601)		동양관총괄:김경식(☎7640)		담당:강신근(☎7139)