교통신호제어기 점검결과

(서남권역)

점검자	권춘혁, 최무룡	점검일자	2014.07.28	설치일자	2002년
관할區	강서구 공항동	교차로명	행주대교남단	제조사	JWI-5000A (주)진우산전
점검결과	○2014.04.23 표준화 작업 ○현장 전송선(삐삐선) 단자까지 가공으로 선로 구축 현장조사 단선 위치 파악불가, 전송선 높이 경정비 차량으로 불가 ○대형 화물차 통행 많음
요청 사항	○전송선 공사건(약 200m)
현장 위치도(거리 및 작업 루트)
단자위치 제어기

TGI 위치도(거리 및 작업 루트)

제어기

약200m

단자위치

현장 사진(작업루트)
제어기	전송선
단자