	허가동의 안내문
평소 소방행정에 많은 관심을 가지고 협조하여 주신데 감사드리며, 금번 건축허가 건에 대하여 아래사항을 알려드리니 이행하시기 바랍니다. 1. 소방시설공사는 소방시설공사업법 제4조에 따라 소방시설업에 등록된 소방시설업자(설계, 시공, 감리, 방염)만이 할 수 있습니다.(건축 ․ 전기 ․ 난방 등의 단종 면허만으로는 소방시설공사를 할 수 없습니다) 2. 소방감리 건축물은 소방시설공사업법에 의한 소방시설공사착공신고 시까지 소방공사감리자 지정신고를 하여야 합니다. 3. 건축물에 설비하는 소방시설에 대한 내용을 사전 파악하여 계약에 임하시고 모든 자재 등은 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률에 의한 검정품을 사용하셔야 합니다. 4. 소방시설착공신고 및 완공검사 등 소요비용은 일체 없습니다. 5. 「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제15조의3의 화재위험작업을 하기 전에 같은법 [별표 5의2] 및 임시소방시설의 화재안전기준(NFSC 606)에 의거 임시소방시설을 설치하고 유지․관리하여야 합니다. 그 밖의 소방시설공사와 관련된 의문사항은 영등포소방서 예방과【☎ (02) 2678-1062, 시설지도 담당】로 문의 하시면 성실히 답변 드리겠습니다.
영등포소방서장