◯ 헌릉교 개략공사비

구분		손상명	보수보강 방안	개소		보수 물량	단위	단가(원)	개략공사비(원)	순위
바닥판 하면	구교	후타재 파손	단면보수	7		13.62	㎡	190	2,588	2
	신교	유간토사퇴적	청소	2		48.0	m	10	480	2
		누수, 백태	유도배수관 설치	4		24.0	m	100	2,400	3
교대	구교	표면열화	단면보수	3		84.0	㎡	190	15,960	2
		철근노출	단면보수(방청)	5		0.45	㎡	230	104	1
		보수재 들뜸	단면보수	1		15.0	㎡	190	2,850	2
	신교	망상균열	표면처리	1		3.75	㎡	58	218	3
접속옹벽		파손	단면보수	3		0.18	㎡	190	34	2
		망상균열	표면처리	1		1.44	㎡	58	84	3
		균열(0.3mm미만)	표면처리	4		9.08	㎡	58	526	3
		재료분리	단면보수	4		3.44	㎡	190	653	2
		철근노출	단면보수(방청)	1		0.05	㎡	230	10	1
		누수, 백태	유도배수관 설치	2		48.0	m	100	4,800	3
		박리, 박락, 들뜸	단면보수	9		93.6	㎡	190	17,784	2
		철근노출	단면보수(방청)	3		5.0	㎡	230	1,149	1
		파손	단면보수	1		0.75	㎡	190	143	2
		균열(0.3mm이상)	주입보수	1		6.75	m	100	675	1
		박리	단면보수	1		0.18	㎡	190	34	2
		균열(0.3mm미만)	표면처리	13		1.5	㎡	58	1,940	3
		재료분리	단면보수	4		2.48	㎡	190	470	2
		균열(0.3㎜미만)	표면처리	2		6.0	m	58	87	3
		균열(0.3㎜이상)	주입보수	7		22.2	m	100	2,220	2
		재료분리	단면보수	1		0.96	㎡	190	182	2
		파손	단면보수	1		0.54	㎡	190	103	2
순공사비									55,493
제경비(순공사비의 50%)									27,746
순위별 공사비(제경비 포함)					1순위				2,907
					2순위				65,251
					3순위				15,082
총공사비									83,239