붙임 1

□ 비상소화장치 열쇠관리자 운영 방법 개선 : 단기

□ 비상소화장치 열쇠관리자 운영 개선에 따른 현실태 및 문제점

○ 인근 주민을 활용한 열쇠관리자 지정 및 훈련방법 등은 현행유지

○ 열쇠관리자 관리방법 중 비상소화장치함 외부 표기방법을 관할 소방서

및 현장대응단 및 안전센터 전화번호를 기재한 표지판으로 개선

⇒ 119 행정정보시스템으로 열쇠관리자 운영·관리 유지

○ 비밀번호식 열쇠잠금장치 개선으로 인하여 열쇠관리자 운영 불필요

○ 비밀번호식 열쇠잠금장치 도난 및 분실이 발생하여 외부 비상소화장치함

열쇠자금장치 탄력적 운영 필요(은평소방서 5군데 열쇠 도난)

비상소화장치 사용 장애 시 연락처
은평소방서	355-0119
현장대응단	354-0119

현재

(열쇠관리자 ⇨ 관할 소방서 전화번호)

□ 기타 문의사항

○ 주변환경(전통시장 및 공원 등)에 맞게 비상소화장치함을 변경해도 되는지 여부

○ 비상소화장치 점검부 존치여부

○ 관내 이륜순찰과 비상소화장치 점검 관련(특별경계근무 등 포함)

○ 비상소화장치함 점검부에 월 3회 이상 점검 관련(이륜담당자 이외에 점검여부 등)

○ 일체형 호스릴 비상소화장치함인 경우 적재비품 비치여부

○ 비상소화장치함 열쇠관리자(119행정정보시스템) 및 자위소방대 존치여부 등

○ 비상소화장치 적재비품 존치여부 등 (일체형 비소 손전등 비치관련 등)