현장대응단 공기호흡기 현황 및 불용 용기

공기호흡기 현황

구 분	공기호흡기 현황 (2016.2.2. 이전)	공기호흡기 현황 (2016.2.3. 이후)	비 고
총계	155	154
기 보유수량	142	141
1차 배정	7	7	2015.11.15. (중고품 2개 포함)
2차 배정	6	6	2015.12.15
불용 결정		1

2. 공기호흡기 용기 1종 안전검사 불량으로 심의회 결과 불용 결정

부서명	용기번호	제조년원일	검사결과(불합격)	비 고
현장대응단	GF17830	2002-05-01	넥크링(나사선)불량	불용폐기

가. 용기 사진

나. 불용 용기 GF17830 는 장비회계팀으로 반납 조치하였습니다.