폭염대응 구급장비 및 차량 점검 결과

폭염 구급대수	폭염관련 구급장비 비치현황
	합계	얼음 조끼	얼음팩	체온계	생리식염수		정맥 주사 세트	정제 소금	구강용 전해질용액	물 스프 레이
					정맥 주사용	세척용
1개대	78	12	30	3	16	6	8	2	0	1

□ 폭염대응 구급장비 비치현황

□ 구급차 냉방기기 점검 결과(양호, 정비)

소방서	안전센터	○-○호 (차량번호)	점검결과	비고
용산	현장대응단	6-1호 (71무 3686)	양 호	2016.3.31. 에어컨필터 교체