소방용수시설 검수양식

시설현황	연 번	1	시설명		소화전	용수번호	1461	유 형	지상식
	위 치	도봉구 창동 700-26				규 모
	관리부서	도봉소방서/현장대응단 진압대				담당자	소방장 공하복, 소방교 박영민 (3492-3439)
점검 ․ 정비이력	점 검 내 역					정 비 내 역
	○ 2017.2.1.(수) / 위.전평규 등 4명					○ 2017.1.26.(목)
	소화전 이설에 따른 작동상태 등 전반 점검					사업장 설치에 따른 위치 이전(4m) 이설
시민신고 처리이력	시민신고 접수내역					시민신고 조치결과
	○ 접수일자 / 접수자					○ 정비일자 / 정비부서
	-					-
	사진설명(위치, 내용)					사진설명(위치, 내용)