- 청사 근무환경 개선을 위한 -
현장부서 요구사항 의견청취 및 검토결과

2016. 2.

용 산 소 방 서

(소방행정과)

- 청사 근무환경 개선을 위한 - 현장부서 요구사항 의견청취 및 검토결과

Ⅰ. 개   요

□ 청취기간 : 2016. 1. 25.(월) ~ 1. 29.(금)

□ 대    상 : 현장대응단 및 각 119안전센터

□ 방 문 자 : 4명(행정팀장, 장비회계팀장, 감찰, 계약)

□ 청취내용

❍ 청사 보수,보강 등 환경개선 사항

❍ 효율적인 차량관리를 위한 개선사항

❍ 소방행정업무 전반에 대한 의견사항

□ 종합의견

❍ 각 119안전센터 체력단련실 환경개선은 금년부터 연차적으로 사업이 진행예정이고, 심심안정실 설치, 소방청사 내진안정성 평가, 사무실 및 대기실 천정 석면텍스 교체와 실내조명 LED교체는 상반기 완료예정임.

❍ 수관건조대 및 보일러 교체, 청사페인드 작업 등 대규모 예산편성이 필요한 예산사업 요구의견은 다음연도 예산사업으로 추진하고, 시급성을 요하거나 자체 예산으로 조치 가능한 부서의견은 금년도 자체예산으로 집행예정임.

❍ 침대 및 주방용 냉장고 등 일부 물품은 노후되어 교체가 필요하다는 의견이 많아 우선조치가 필요한 물품은 예산범위내에서 집행,

❍ 운전요원 부족에 따른 효율적인 인력운영과 출동력 공백의 최소화 방안 의견 등 제시가 있어 주무부서와 협의 검토하겠음.

Ⅱ. 요구사항 검토내용

□ 부서의견 : 31건(반영 15, 일부반영 7, 미반영 8, 주무부서 검토 1)

분야별	부 서 요 구 사 항	의견부서	검토결과
보수.보강 등 환경개선	1. 청사 북측화단 계절꽃 조성	현장대응단	추진중(자체조치)
	2. 청사 전면 경계담 벽화 조성	현장대응단	추진중(재능기부)
	3. 수관건조대 교체	이태원	미반영
	4. 구내식당 주방 씽크대 교체	후암	미반영
	5. 청사 현관출입문 개선	후암	검토중(자체조치)
	6. 청사 대기실 등 LED조명 교체	현장대응단, 각 센터	반영(市MOU) `16년 상반기 추진
	7. 본서 옥상(3층,4층) 바닥면 방수공사	예방과	반영(예산확보)
	8. 사무실 바닥면 테코타일 교체	이태원,이촌	미반영
	9. 사무실 및 복도 등 벽면 도색	이태원,이촌	미반영
	10. 청사내 계단 및 화장실 전기배선 등 불량 조치	이태원,이촌	반영(자체조치)
	11. 체력단련실 환경개선	이태원,서빙고	반영(예산확보)
	12. 사무실 파티션 설치	각 센터	미반영
	13. 청사 후정 하수구 배관 정비	후암	반영(자체예산)
	14. 옥상 세탁물 건조대 설치	후암,서빙고	미반영
	15. 옥외 수관보관대 비 가림막 설치	이촌	반영(자체예산)
	16. 후정 휴게공간 캐노피 설치	서빙고	미반영
	17. 구급물품 보관창고 수납공간(앵글) 확보	서빙고	일부반영
	18. 수관건조대 승강기 이탈 수리	서빙고	반영(자체예산)
	19. 직원 대기실 장판교체	서빙고	일부반영
	20. 사무실,대기실 천정부 석면텍스 제거 및 교체	각 센터	반영(자체예산)
	21. 사무무용 집기 및 난방기 고장 수리	각 센터	반영(기본경비)
	22. 심신안정실 설치	현장대응단	반영(예산확보)
	23. 내진 안정성 평가 추진	이촌,서빙고	반영(예산확보)
장 비	24. 공기호흡기 충전기 교체	후암	반영(배정확보)
주방집기	25. 구내 식당용 냉장고, 식탁 등 소모품 교체	현장대응단, 후암,이태원 서빙고	일부반영
사무집기	26. 다기능사무기기(복합기), 팩스 교체	이태원,이촌	일부반영
	27. 업무용 PC 추가배정 설치	후암,서빙고	일부반영
복지물품	28. 침대 및 침구류 구매	이태원,이촌,서빙고	일부반영
	29. 체력단련실 등 TV, 냉장고 구매	현장대응단 이태원,후암	미반영
	30. 체력단련기구 보강	각 센터	일부반영
운전요원 충 원	31. 출동차량 100%가동을 위해 운전원 충원	서빙고	주무부서 검토

□ 부서의견 세부 검토내용

≪청사 보수,보강 등 환경개선 분야≫의 경우 사업예산 확보로 대부분 부서의견을 수용가능하며, 미반영 의견은 다음연도 사업예산 편성시 반영되도록 사업계획서 제출예정임

◈요구사항 1 청사 북측화단 계절꽃 조성(현장대응단) .......... 검토중(자체조치)

〔검토요점〕 직원 및 시민들의 여가와 휴식을 즐길수 있은 쾌적한 공간마련을 위해 연중 꽃을 볼수 있는 청사 만들기 일환으로 계절꽃 수급 및 관리사항 검토

〔검토결과〕 소방행정과에서 유관기관(구청 등)에 꽃 배정신청 및 화초 구매로 계절꽃을 확보하고 현장대응단 화단관리로 통해 북측 화단 계절꽃 조성이 가능할 것으로 판단됨.

◈요구사항 2 청사 전면 경계담장 벽화 조성(현장대응단) ...... 추진중(재능기부)

〔검토요점〕 도심속 회색 담장을 정비하여 도시미관을 개선하고 소방이미지 향상을 위해 청사내 담장 벽화조성에 따른 업체 및예산확보 검토

〔검토결과〕 소방행정과에서 관내 재능기부 단체 및 교육기관 등 협조요청으로 현재 긍정적 답변을 받아 재능기부 진행사항 협의중이며, 필요한 재료비 등 소규모 필요예산은 자체예산으로 집행 가능할 것으로 판단됨.

◈요구사항 3 수관건조대 교체(이태원) ................................................. 미반영

〔검토요점〕 예산규모 및 시급성 등을 고려하여 판단

〔검토결과〕 이태원119안전센터 수관건조대 노후 및 안정성 등 고려하여 사업예산 편성요구안을 제출하였으나 시급성이 떨어진다는 이유로 당해 사업에서 제외되어 예산 미확보(추후 사업설명서 보완후 제출예정)

◈요구사항 4 구내식당 주방 씽크대 교체(후암) ................................ 미반영

〔검토요점〕 주방 씽크대 노후상태 및 설치연도 등 검토

〔검토결과〕 주방 씽크대 관리상태가 양호하고 사용상 불편사항 없으나 설치연도가 오래되어 추후 사업예산 편성시 포함

◈요구사항 5 청사 현관출입문 개선(후암) ............................... 검토중(자체조치)

〔검토요점〕 청사 현관출입문 경사도 및 장애인 출입여부 등 검토

〔검토결과〕 후암119안전센터 현관문 앞 경사도가 심하여 출입시 미끄러짐 등 위험요인이 상존하여 계단으로 변경시 장애인 휄체어 등 출입이 가능토록 측면 경사로 및 출입문 설치가 필요한 사항으로 견적의뢰 등 자체예산 조치가능한지 검토예정

◈요구사항 6 청사 대기실 등 LED조명 교체(각 센터) ........ 반영[`16년 상반기 완료]

〔검토요점〕 검토사항 없음(2015년도 서울시 사업예산 진행중)

〔검토결과〕 공공청사 LED조명등 교체는 정책사업으로 2015년도 우리시와 우리은행간 MOU체결로 공공청사 실내조명등을 점차적 전면교체 예정이며, 본서 및 각119안전센터 LED조명등 교체대상 현장실사 및 교체물량 파악완료, 설치업체 도면작업 중

◈요구사항 7 본서 옥상(3~4층) 바닥면 방수공사(예방과) ....... 반영(예산확보)

〔검토요점〕 검토사항 없음(2016년도 사업예산 확정)

〔검토결과〕 2016년도 보수.보강 조기집행 추진계획에 의한 상반기중 공사완료 예정

◈요구사항 8 사무실 바닥면 테코타일 교체(이태원,이촌) ........................ 미반영

〔검토요점〕 사무실 바닥 노후 및 훼손상태 확인 후 검토

〔검토결과〕 바닥면 변색등 오염 등으로 미관상 불량하나 파손부분은 없어 계속사용 가능하며 자체 바닥청소 등으로 해결가능 할 것임

◈요구사항 9 사무실 및 복도 등 벽면 도색(이태원,이촌) .................. 미반영

〔검토요점〕 벽면 오염정도 및 변색 등 확인 후 검토

〔검토결과〕 벽닥면 변색등 오염 등으로 미관상 불량하여 건물 내부 도색이 필요한 것으로 판단되며, 도색면적이 많아 자체예산 집행은 불가능 하여 추후 사업예산 편성을 위해 사업계획서 작성 제출요망

◈요구사항 10 청사내 계단 및 화장실 전기배선 등 불량 조치(이태원,이촌) .... 반영(자체조치)

〔검토요점〕 유도등 상시점등 및 전등점등 여부 등 확인

〔검토결과〕 이촌 화장실 콘센트 배선 오접속으로 화장실 전등을 off시 컨센트 전원을 사용 못하여 상시 전원을 켜 놓아야 하는 등 에너지 낭비의 요인이 되고 있으며 계단 유도등 미점등, 이태원 계단전등 미점등 되는 등 청사 유지관리에 문제점이 발견되는 바 본서 전기안전관리 용역업체 의뢰 자체 점검후 조치예정

◈요구사항 11 체력단련실 환경개선(이태원,서빙고) ....................... 반영(예산확보)

〔검토요점〕 검토사항 없음(2016년도 사업예산 확정)

〔검토결과〕 2016년도 소방관서 처우개선 사업(연도별 단계적 추진)일환으로 사업예산 확보되었으며, 우리서 금년도 이태원 및 서빙고 센터 체력단련실 환경개선 추진예정임

◈요구사항 12 사무실 파티션 설치(각 센터) ....................................... 미반영

〔검토요점〕 사무공간에서의 직원간의 소통을 위해 본부장 지시사항으로 실시한 기존 파티션 제거 및 대기실 통합 재배치 등 운영취지와 부합하는지 검토

〔검토결과〕 파티션은 사무실 미관을 고려하고 동료간 소통 가능한 높이로 업무매뉴얼 등 부착에 필요한 최소한으로 설치한다면 업무능률을 높이는데 기여할 수있다고 판단되나 구매에 필요 자산 및 물품취득비 예산부족으로 집행 불가함.

◈요구사항 13 청사 후정 하수구배관 정비(후암) ..................... 반영(자체예산)

〔검토요점〕 청사 하수구 및 오수배관 역류여부 검토

〔검토결과〕 청사 후정 하수 외부유입 및 배관불량으로 청사내 오수가 역류고 악취 및 위생관리에 문제점이 있어 전문 공사업체 견적의뢰 등 장마철 도래전 시공할 수 있도록 자체예산 집행 예정

◈요구사항 14 옥상 세탁물 건조대 설치(후암,서빙고) ......................... 미반영

〔검토요점〕 세탁물 건조 장소 유무 및 옥상에 설치가능여부 검토

〔검토결과〕 후암 센터의 경우 의소대 사무실 등 유효공간내 세탁물 건조 가능공간이 확보되어 있으며, 서빙고 센터는 공간이 미확보되어 있어 건조대 설치가 필요하나 설치예산이 과다 지출예상되어 추후 사업예산 편성을 위해 사업계획서 작성 제출요망

◈요구사항 15 옥외 수관보관대 비 가림막 설치(이촌) ........... 반영(자체예산)

〔검토요점〕 청사내 설치가능한 유효공간이 있는지 여부 및 옥외 수관보관대 관리상태 확인

〔검토결과〕 청사내 수관보관대 설치장소 확보가 불가능하여 옥외 주차장에 설치되어 있으며 외부에 노출되어 있어 도난 등 관리에 어려움이 있을 것으로 판단되며 자체예산으로 수관보관대 정비예정

◈요구사항 16 후정 휴게공간 캐노피 설치(서빙고) ........................... 미반영

〔검토요점〕 청사내 설치가능 여부 및 설치예산 확보 등 검토

〔검토결과〕 서빙고 센터의 경우 청사가 협소하고 유휴공간 부재로 후정 옥외 공간을 휴게장소 사용하고 있으며 해볕 및 비 가림막이 없어 환경개선이 필요하나 설치예산이 과다 지출예상되어 추후 사업예산 편성을 위해 사업계획서 작성 제출요망

◈요구사항 17 구급물품 보관창고 수납공간(앵글) 확보(서빙고) ........... 일부반영

〔검토요점〕 청사내 구급물품 보관창고 수납공간 부족여부 검토

〔검토결과〕 청사내 구급물품 보관창고가 협소하고 수납공간이 부족하여 벽면에 앵글수납공간 설치하여 수납공간을 확보할 필요성 있으며 자체 일상경비로 집행가능

◈요구사항 18 수관건조대 승강기 이탈 수리(서빙고) ............... 반영(자체예산)

〔검토요점〕 검토사항 없음(수관건조대 승강기 이탈 등 사용시 안전사고 우려가 있는 바 즉시 수리요함)

〔검토결과〕 수관건조대 승강기 이탈 및 와이어 꼬임현상 확인하였으며 화재진압활동에 따른 수관건조 등 수리가 시급하고 안전사고예방을 위하여 전문수리 업체 긴급 수리요청 후 자체 예산집행

◈요구사항 19 직원 대기실 장판교체(서빙고) ................................... 일부반영

〔검토요점〕 직원 대기실 장판 훼손상태 및 오염여부 검토

〔검토결과〕 직원 대기실 장판이 일부 훼손부위가 있으나 전반적기능상 문제는 없어 긴급한 사업시행 후 사업비 집행잔액을 활용하여 장판교체 등 고려

◈요구사항 20 사무실, 대기실 천정부 석면텍스 제거 및 교체(각 센터) .........반영(예산확보)

〔검토요점〕 검토사항 없음(2016년도 사업예산 확정)

〔검토결과〕 2016년도 소방청사 석면제거 사업예산 확보되었으며, 우리서 금년도 각 센터 사무실 및 대기실 천정 석면텍스, 개스킷, 밤라이트 등 위해성 석면을 제거하고 무석면 자재를 사용 재시공 하는 등 환경개선 추진예정임

◈요구사항 21 사무용 집기 및 난방기 고장 수리(각 센터) .......... 반영(자체예산)

〔검토요점〕 집기 및 시설물 고장상태 등

〔검토결과〕 사무용 집기 및 시설물의 고장상태 및 수리비용 등을 확인한바 소규모 경비지출이 예상되어 자체 일상경비로 집행가능

◈요구사항 22 심신안정실 설치(현장대응단) ....................................반영(예산확보)

〔검토요점〕 검토사항 없음(2016년도 사업예산 확정)

〔검토결과〕 2016년도 소방공무원 보건안전관리 사업예산이 확보되었으며, 본서에 설치장소 등 의견수렴 후 심신안정실 설치예정임

◈요구사항 23 소방청사 공공건축물 내진 안정성 평가 추진(이촌,서빙고) ......반영(예산확보)

〔검토요점〕 검토사항 없음(2016년도 사업예산 확정)

〔검토결과〕 공공건축물 지진방재대책에 따라 소방청사 내진성능보강을 위한 내진성능평가 추진 사업예산 확보로 금년도 우리서 이촌 및 서빙고119안전센터 우선 추진예정임

≪복지물품 등 집기류 구매관련 분야≫의 경우 침대 등 노후된 집기류를 사용하는 부서가 있으나 집행예산이『자산 및 물품 취득비』항목으로 예산확보가 어렵고 일부 집기류는 내용연수 미경과 및 수리 가능한 물품에 대한 신품교체 요구의견이 있어 미반영 검토함.

◈요구사항 24 공기호흡기 충전기 교체(후암) ........................... 반영(배정예정)

〔검토요점〕 검토사항 없음(2016년도 우리서 물품배정 확정)

〔검토결과〕 공기호흡기 충전기 내구연한이 경과 및 잦은 고장으로 사용불가하여 교체가 불가피 하며, 2016년도 우리서 물품배정이 확정되어 물품배정 예정

◈요구사항 25 구내식당 냉장고, 식탁 등 및 소모품 구매(각 센터) ............ 일부반영

〔검토요점〕 구내식당 냉장고 등 비품에 대한 기능상태와 내구연한 등을 고려하여 반영여부 결정

〔검토결과〕 이태원 및 후암119안전센터 주방에서 사용중인 냉장고 작동이 불량하고 내구연한이 경과하였고, 서빙고119안전센터 주방 식탁 및 의자 노후로 교체필요함. 현장대응단 구내식당에서 사용중인 소모성 주방기구 부족 및 노후로 교체가 필요하여 당해연도 배정예산 범위내에서 구매예정

◈요구사항 26 다기능사무기기(복합기) 및 팩스 구매(이태원,이촌) ......... 일부반영

〔검토요점〕『공유재산 및 물품관리법』등 관련규정 및 사업예산 사용부서 등 검토

〔검토결과〕 다기능사무기기는『공유재산 및 물품관리법』에 규정하는 물급수급관리계획에 의해 관리되는 물품으로 자체 구매가 불가능하며 市(본부)에서 일괄구매 배정하고 있어 노후 정도에 따라 배정예정이며, 팩스의 경우 일제동보 장치로 사업부서가 달라 예산집행이 곤란함.

◈요구사항 27 업무용 PC 추가배정 설치(후암,서빙고) ................... 일부반영

〔검토요점〕 근무인원 및 사무공간, 업무용 PC보유 수량, 교체시기 도래(내구연한 경과) 등을 고려하여야 함

〔검토결과〕 업무용 PC는 개인별로 배정하여 사용하는 것이 이상적이나 기관별 PC보급량이 한정되어 있어 자체 보유한 여유 PC(감사대비용 제외)가 없어 추가배정 불가함. (기관별 배정시 부족분 발생 부서 우선 배정예정)

◈요구사항 28 침대 및 침구류 구매(이태원,이촌,서빙고) ...................... 일부반영

〔검토요점〕 침대는 내용연수, 사용가능 여부, 예산규모 및 시급성 등을 고려하여 구매여부를 결정하여야 함

〔검토결과〕 침대는『자산 및 물품 취득비』 항목 구매대상으로 예산확보에 어려움이 있어 미반영하였으나, 침구류는 성과주의   예산서상 당직근무자(출동대기직원) 침구류 구매 및 세탁 예산이 편성되어 있어 자체예산 집행가능함

◈요구사항 29 체력단련실 등 TV, 냉장고 구매(현장대응단,이태원,후암) ...... 미반영

〔검토요점〕 필요성, 예산규모 및 시급성 등을 고려하여 구매여부를 결정하여야 함

〔검토결과〕 해당 복지물품은『자산 및 물품 취득비』 항목 구매대상으로 확보예산 어려움이 있고, 사용장소에 대한 물품 비치의 필요성과 시급성을 고려하면 상기 요구사항 보다 예산집행이 시급한 부분이 많아 미반영함

◈요구사항 30 체력단련기구 보강(각 센터) ......................................... 일부반영

〔검토요점〕 부서별 보유중인 체력단련기구 배치현황 고려

〔검토결과〕 기관별 편성된 체력단련기구 구매예산 범위내에서 각 119안전센터별 수요조사 후 구매예정

≪기타 분야≫의 경우 출동차량 및 인력운영의 효율화 의견 및 본서 추진사업시 병행하여 조치가능한 의견이 많음.

◈요구사항 31 출동차량 100%가동을 위한 운전원 충원(서빙고) ... 주무부서 검토

〔검토요점〕 현재 서빙고119안전센터 화학차 배치 및 운전원 1명 미확보로 타 센터 펌프차량 출동불능시 화학차 대체 가용토록 하고 있어 소방력 운영에 비효율적이므로 상시출동 차량이 아닌 조명차와 교체 배치하여 소방력 운영 효율화 및 운전원 확보에 노력.

〔검토결과〕 출동차량 및 출동인력 운영관련 사항은 현장대응단과 협의 검토하도록 요청하고, 또한, 부족한 운전원 양성을 위하여 대형운전면허 자격취득을 독려하고 있으며 전문운전원 양성을 위해 장비회계팀 특수시책으로 업무추진중임.

Ⅲ. 기대효과

□ 관리부서와의 소통을 통한 현장직원의 불편사항 해소

□ 현장근무자의 근무환경개선을 통한 근로의욕 고취

□ 사업예산의 효율적 분배 및 예산집행 투명화

□ 청사 보수.보강 계획수립시 참고자료 활용