현장사진 및 위치도

지하식 소화전 고장 사진		용수 번호	781호 (지상식)
현장 주변 사진	상세사진	위치	강남구 학동로101길 15
		고장 내용	2014.07.05. 지상식 소화전 제수변 부분 누수로 신고된 건으로 펌프차량 및 인원 현장확인 출소하여 제수변 잠금으로 누수방지 임시조치(개폐불가)