환경순찰 점검표

(‘14. 10. 2 ~  10. 6)

<잠실안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
1		○ 위 치 - 잠실나루역 계단입구 ○ 적출내용 - 계단입구 휀스 용접 불량으로 정비요망	치수과, 시설관리과
2		○ 위 치 - 잠실나루역 계단입구 ○ 적출내용 - 계단입구 휀스 용접 불량으로 정비요망	치수과, 시설관리과
3		○ 위 치 - 잠실나루역 계단입구 ○ 적출내용 - 오르막 중간 왼쪽보호대 이탈로 정비요망	치수과, 시설관리과

<잠실안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
4		○ 위 치 - 잠실나루역 ○ 적출내용 - 천정 청소불량으로 청소요망	치수과, 시설관리과
5		○ 위 치 - 잠실나루역 ○ 적출내용 - 손잡이보호대 청소불량 으로 청소요망	치수과, 시설관리과
6		○ 위 치 - 잠실나루역 ○ 적출내용 - 벽면 석고 보드 처져 있어 정비요망	치수과, 시설관리과