현 장 실 정 보 고

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2014년 관악금천구 관내 상수도시설물,소화전 설치 및 보수공사

나. 공사기간 : 2014.04.22 ~ 2015.04.30

다. 공사개요 : 소화전설치 및 보수:75개소, 노후밸브교체:190개소

라. 도급금액 : 647,410,420원

마. 도 급 사 : 카본코리아(주) 대표 구본영

바. 발 주 청 : 남부수도사업소(급수운영과)

2. 보고내용

2014년 관악 금천구 관내 상수도시설물,소화전설치 및 보수공사와 관련하여 현장실정보고사항이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

가. 관악구 소화전 설치불가

1)현황

작업지시번호	위 치	설치불가사유	비고
관악소화전신설1-11	조원로25(강남아파트13,17동사이)	근처에 상수도 배관없음
관악소화전신설1-12	조원로25(강남아파트5,9동사이)	근처에 상수도 배관없음
관악소화전신설1-15	난곡로122앞(한국순대식당앞)	측구,가로등,가로수 등

2) 문제점

- 상기 위치에 소화전을 설치해야 되는데 구간에 기존 상수관로가 매설되어 있지         않고 지장물(하수박스)로 인하여 설치가 불가한 상황임.

위치	난곡로122앞 (한국순대식당 앞)	위치	조원로 25(강남아파트5,9동사이)
위치	조원로 25(강남아파트13,17동사이)	위치

3) 현황사진