현장확인 사진
	위치			공릉배수지 5지								사진설명					버터플라이밸브(D=1,200mm) 틈새에서 나온 물
	위치			공릉배수지 6지								사진설명					버터플라이밸브(D=1,200mm) 틈새에서 나온 물
														1