현장전술 검토회의 결과

□ 현장전술 검토회의

○ 회의일시 : 2015. 3. 13(금) 08:50 ~ 09:20

○ 회의장소 : 긴급구조통제단 사무실(상황실)

○ 참석인원 : 19명【현장대응단장, 현장지휘 2,3팀, 진압,구조대장(2,3대) 】

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2015. 3. 11(수) 16:31~16:50 (완진)

○ 발생장소 : 서초구 신원동 270-10(내곡프라임시티 신축 공사장)

○ 화재원인 : 신축공사장 전기용접 불티 비산 인화

○ 건물구조 : 양식 철근콘크리트조 스라브가 1동 5/2층 연면적 5,183.82㎡(외벽 일부분)

○ 피해상황

- 인명피해 : 없음

- 재산피해 : 3,000천원(부동산: 3,000천원, 동산: 해당없음)

- 부동산 : 단열재 100㎡소실 및 화강석 등 건축자재 일부 소실

- 동  산 :  없    음

□ 출동소방력

○ 인 원 : 65명(소방 61, 경찰4,)

○ 장 비 : 18대(펌프5, 탱크4, 구조2, 구급2, 기타5)

□ 주요 활동사항

○ 1착대

- 개포대 현장도착 즉시 큰수관 3본을 전개하여 1층 공사장에 진입하여 화점방수 및 인명검색 실시

○ 2착대

- 양재대 및 현장도착 작은수관 3본을 전개하여 2층 공사 현장에 집중방수 및 인명검색 실시

○ 3착대

- 수서대 현장에 도착즉시 작은수관 5본을 전개 5층 공사 현장에 진입하여 연소방지 및 인명검색 실시함

○ 지휘대

- 총괄현장지휘, 통제선설치, 상황판설치, 현장인부에 안내방송, 유관기관 통제, 화재원인 및 피해조사 실시 등

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 출동 중 종합방재센터 상황실로부터 신축공사장에서 화재가 발생했다는 무선통신 내용을 수신 후 현장지휘팀장은 각 대에 도착즉시 상황보고 및 인명검색 철저 ,연소방지에 주력할 것을 무선 지시

○ 양재대로부터 연기와 불꽃이 보인다는 무선보고를 받고 개인안전에 유의하며 수관 전개하여 화재를 진압하고 현장 활동을 하도록 지시함

○ 지휘팀장은 선착대 개포대로부터 현장활동개시 보고를 받고 각 대 진압대장은 연소방지 및 안전에 유의하여 현장활동에 임하도록 지시함

○ 지휘차량 현장 도착한 바 5층부 외벽과 석재사이에 불꽃이 보이는 상태로 지휘팀장은 양재 탱크차에 지시하여 방수포로 화점에 집중 방수로 진압함

○ 외벽 마감재 화강석 판과 벽 사이에 단열재로 사용한 은박 발포매트에 착화된 불꽃은 벽 사이로 방수하여 진압함

○ 지휘팀장은 타대를 철수 지시

○ 양재대 잔화정리 실시함

○ 지휘팀장/재난조사/안전담당 화재현장에 대한 점검 실시함

○ 신축 아파트단지내 상가 공사장 외벽 단열재로 사용한 압축 발포매트에 착화된 화재로 화학제품 특성상 검은 연기와 함께 급속하게 화재가 확산되었으나 소방대의 신속한 출동과 적절한 현장활동으로 화재 피해 면적을 최소화 할 수 있었음