현장전술 검토회의 결과

□ 현장전술 검토회의

○ 회의일시 : 2015. 06. 12(금) 17:40 ~ 18:10

○ 회의장소 : 긴급구조통제단 사무실(2층 상황실)

○ 참석인원 : 15명【현장대응단장,현장지휘 2,3팀, 진압,구조대장(2,3대) 】

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2015. 06. 12(금) 13:21~17:05 (상황종료)

○ 발생장소 : 서초구  효령로79길 1 모텔건물 철거 공사장

○ 화재원인 : 부주의(산소용단 불티)

○ 화재개요 : 건물2층 바닥 철거 중 발생한 산소 용단작업 불티가 1층 천장부 마

감재 등에 떨어져 착화

○ 피해상황

- 인명피해 : 2명(사망1, 부상1)

성명	성별/나이	내용	이송병원	비고
김○○	남/40대	사망(경추골절/후두부 열상)	강남세브란스	5층 작업자
박○○	남/40대	부상(연기흡입)	강남세브란스	5층 작업자

- 재산피해 : 조사 중 (120㎡소실, 150㎡그을음)

□ 동원상황

○ 인  원 : 80명(소방64, 경찰10, 구청4, 가스2)

○ 장  비 :  19대 (소방 15, 경찰 2, 구청 1, 가스 1)

□ 주요 활동사항

○ 지휘대

- 출동 중 건물공사장 화재로 건물붕괴 및 낙하물 등 위험이 있으므로 안전하게 개인

안전장비를 철저히 장착하고 인명구조 및 화재진압에 임할 것을 지시

방재센터로부터 5층에 요구조자가 있다는 수보를 받고 서초구조대에게 5층에 요구조

구자 2명 구조에 최선을 다할 것을 지시

- 현장에 도착한 바 검은연기가 외부로 분출하여 각 대에 재차 안전에 유의하여      현장활동에 임할 것을 지시하고, 재차 서초구조대 및 강남구조대에게 5층에 요

구조자가 있으니 5,6,7층을 검색하여 인명구조에 최선을 다할 것을 지시

- 서초구조대 5층에서 1명 요구조자 발견했다는 보고와 함께 있던 요구조자1명은 상층

부로 대피했다는 보고를 받고 강남구조대로 하여금 6,7층 요구조자 수색에 만전을 기

할 것을 당부

- 서초대, 반포대, 우면대로 하여금 연소확대저지 및 인명구조에 최선을 다할 것을 지시

- 각 구급대에게는 요구조자 구조시 신속하게 이송할 수 있도록 준비 지시

- 총괄현장지휘, 통제선설치, 상황판설치, SNS상황전파, 주민대피 안내방송, 유관기       관 통보, 화재원인 및 피해조사 실시 등

○ 선착대(서초)

- 출동 중 방재센터로부터 서초구 효령로 79길1 공사장화재 출동 수보를 받고        현장에 도착 전 검은연기가 분출하는 것을 목격하고 지휘차량에 무전보고하       고 건물 A면에 부서하여 작은수관5본을 전개하여 인근건물로의 연소확대에          주력하고, 이후 1층 내부로 진입하여 화재진압 및  인명검색 실시함

- 구급대원 지하식 소화전 6174호, 30036호 점유하여, 펌프차량에 용수공급을 하고

강남구조대로부터 일천의심자1명을 인계받아 자동심장충격기로 분선한 바 무수       측으로 측정되어 이송 중 심폐소생술을 실시하여 강남세브란스 병원으로 이송

○ 2착대(우면)

- 건물 D면에 부서하여 연결된 작은수관3본 전개하여 화재현장 지상1층 내부에 진입       하여 인명검색 및 화재진압에 임함

- 우면구급대 서초 구조대로부터 인계받은 부상자(연기흡입자)에 대한 응급조치       를 실시하여 강남세브란스 병원으로 이송

○ 3착대(반포/구조대)

- 반포대는 현장도착 즉시 건물 A면에 부서하여 연결된 작은수관5본을 전개하       여 1층 내부로 진입하여 화점에 집중방수하고, 인근 건물로의 연소확대를 저       지하는 한편 각 층 인명검색 실시함, 탱크차량은 펌프차량에 물 보수

- 서초 구조대는 5층 객실에 대피한 요구조자를 구조하여 우면 구급대에 인계       하고, 건물 전층에 대한 인인명검색 실시함

○ 4착대(강남 역삼/구조대)

- 강남구조대 6층에 인명검색 중 경추골절/후두부 열상 요구조자를 발견하여 서       초 구급대에 인계하고, 전층에 대한 인명검색을 실시함

- 역삼대 작은수관5본을 전개하여 1층 내부로 진입하여 화재진압 실시함

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

- 현장지휘팀장 각 대에 신속하게 출동하여 개인안전장비 철저히 장착한 후 안       전하게 현장활동 지시 특히 연소확대 저지 및 인명검색 철저 지시

- 분진등을 막고자 모텔철거 건물 외벽에 설치된 이중 가림막으로 열기와 농염       이 외부로 빠지지 않아 뜨거운 열기와 시야확보가 안  돼 인명구조 및 화재진       압에 애로가 있었고, 특히 건물내부에 맨홀이 있어 직원들의 소방활동에 장애

가 있었음

- 화재현장을 지나던 행인이 가림막에 연기가 분출하는 것을 보고 신고 하였으

나 위치가 정확치 않아 현장에 도착하는데 시간이 지연되어 화재를 초기에 진

압하는데 시간이 지체되었음

- 방재센터에서 화재출동 시 출동방송 전에 화재수보를 받을 경우 예령 방송을      한다면 직원들이 미리 출동 준비를 할 수 있어, 보다 효율적이고 준비된 소방      활동이 될것임