현장전술 검토회의 결과

□ 현장전술 검토회의

○ 회의일시 : 2015. 3. 9(월) 08:50 ~ 09:10

○ 회의장소 : 긴급구조통제단 사무실(2층 상황실)

○ 참석인원 : 17명【현장대응단장, 현장지휘 1,3팀, 진압,구조대장(1,3대) 】

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2015. 3. 8(일) 10:59~11:12 (완진)

○ 발생장소 : 서초구 바우뫼로 191 별난횟집

○ 화재원인 : 전기적 요인

○ 건물구조 : 양식 철근조 스라브가 2/1층 연면적 544.17㎡중  1층 240.75㎡

(다중이용업소: 일반음식점,다중보험가입)

○ 피해상황

- 인명피해 : 없음

- 재산피해 : 68,000천원(부동산: 32,000천원, 동산: 36,000천원)

- 부동산 : 120㎡소실 250㎡그을림

- 동  산 : TV,냉장고, 에어컨, 영업시설 등 소실

□ 출동소방력

○ 인 원 : 82명(소방 73, 경찰4, 구청2, 한전3,)

○ 장 비 : 21대(펌프5, 탱크4, 구조3, 구급2, 굴절1, 기타6)

□ 주요 활동사항

○ 1착대

- 양재대 현장도착 즉시 큰수관 3본을 전개하여 1층 식당에 진입하여          화점방수 및 인명검색 실시

○ 2착대

- 우면대 및 현장도착 작은수관 3본을 전개하여 1층 식당에 집중방수           및 인명검색 실시

○ 3착대

- 서초대 현장에 도착즉시 작은수관 3본을 전개 2층 식당에 진입하여          연소방지 및 인명검색 실시함

○ 지휘대

- 총괄현장지휘, 통제선설치, 상황판설치, SNS상황전파, 주민대피 안내방송,

유관기관 통제, 화재원인 및 피해조사 실시 등

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 출동 중 센터 상황실로부터 일반음식점에서 화재가 발생했다는 무선    을 받고 현장지휘팀장은 각 대에 도착즉시 상황보고 및 인명검색     철저 ,연소방지에 주력할 것을 무선 지시

○양재대로부터 화염과 연기가 최성기임을 수보받고 큰수관을 전개하여   화재를 진압하고 개인안전에 유의하여 현장활동토록 지시함

○후착대 우면대 / 서초대로부터 현장활동개시 수보를 받고             현장지휘대장은 각 대에 연소방지 및 안전에 유의하여 현장활동

토록 지시함

○지휘차량 현장에 도착한 바 화재를 거의 진압한 상태였음

○현장지휘팀장은 타대를 철수 지시

○ 양재대 잔화정리 실시함

○ 현장지휘팀장/재난조사/안전담당 화재현장에 대한 점검실시함

○ 휴일 낮 일반음식점에서 영업중 발생한 화재임에도 불구하고 급속하게 화

화재가 확산되었으나 소방대의 신속한 출동과 적절한 현장활동

으로 인근건물로의 연소를 방지할 수 있었음