현장전술 검토회의 결과(2016.7.28.)

□ 검토회의

○ 일    시 : 2016.07.29.(금)(08:39 ~09:03)

○ 장    소 : 성북소방서 차고 앞

○ 참석인원 : 현장대응단(지휘대, 종암진압대, 구조대)

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2016.07.28.(목) 21:39

※ 개요 : 113동 402호 다용도실 김치냉장고 하부에서 화재가 발생하여 403호 주민이 소화기로 진압한 화재임

○ 장    소 : 성북구 보문로 29다길 삼선푸르지오 113동 402호

○ 구    조 : 양식 철근콘크리트조 12/0층,  연면적  4,920㎥,

1층~12층 층별 3개 세대

○ 원    인 : 미상(조사중)

○ 피해상황

- 인명피해 : 해당없음

연번	성 명	성별/나이	부상정도	이송병원	구급대	기 타

- 재산피해 : 3,500천원

☞ 동  산 :   1,000천원(김치 냉장고소실 및 가재도구 그을림 등)

☞ 부동산 :   2.500천원(벽체 23㎡ 그을림)

□ 출동소방력

○ 인    원 :  96명(소방86, 경찰10)

○ 장    비 : 26대 (펌프6,탱크4,구조4,구급3,굴절3,기타6)

□ 주요 활동사항

○ 돈암, 종암대 현장 도착 즉시 화재진압 및 인명검색

○ 지휘대 현장지휘 통제, 차량 진입유도 및 경찰 주변 통제 실시

○ 구조대 건물 각 층별 거주 주민 대피유도 및 인명검색 실시

○ 403호 주민이 소화기를 이용 초기 화재진압 실시

○ 성북경찰서 감식반 및 한국안전공사 현장 도착

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 화재 장소는 보문로 삼선푸르지오 113동 402호에서 발생되어 계단실에

농연이 충만하였고 돈암대, 종암대가 옥내 소화전설비함 수관을 전개,

옥내 진입하여 초기 화재진압 실시함

○ 진입로는 아파트 단지내 도로로 소방차 진입이 양호하며, 소방차

진입에 따른 관계자 차량 유도가 이루어짐

○ 아파트 402호 라인 농연으로 거주자들이 건물 밖으로 대피하는 상황 임.

○ 초기 403호 건물 관계자의 분말 소화기를 이용, 자체 진화를 하는 등 초동

대처를 위한 활동이 이루어 짐

□ 향후 조치할 사항

○ 관계자 옥내 소화전 설비를 이용한 초기 화재 진압 등 소방 활동 및

진압에 대한 관계자 교육 필요.

○ 건물 내 소방시설에 대한 유지, 관리 및 유사시 방재실 관계자 근무지

이탈 금지.

○ 아파트 단지 내 소방 통로 확보 및 진입로 주변 불법 주차 차량으로

특수차 진입에 어려움이 없도록 아파트 관계자 교육 실시