현장전술 검토회의 결과(2017.5.30.)

□ 검토회의

○ 일    시 : 2017. 5.31.(수). 08:48 ~09:00

○ 장    소 : 성북소방서 차고 앞

○ 참석인원 : 현장대응단(지휘대, 종암진압대, 구조대)

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2017. 5.30.(화) 07:22

※ 개요 : 지하 봉제작업장 내 직원이 작업을 하기 위해 옷을 입고 나와 보니 작업장 안쪽에서 불꽃이 보여 119에 신고한 화재로 원단일부가 소실되면서 진화된 화재

○ 장    소 : 성북구 장위로 44길 60(장위동 63-4)

○ 대    상 : 지하 봉제 작업장

○ 원    인 : 조사중

○ 피해상황

- 인명피해 : 없음

연번	성 명	성별/나이	부상정도	이송병원	구급대	기 타

- 재산피해 : 20,000천원

☞ 동  산 : 15,000천원(미싱,에어컨,원단 및 집기비품)

☞ 부동산 :  5,000천원(5㎡소실, 150㎡그을음)

□ 출동소방력

○ 인    원 :  62명(소방45, 경찰12, 한전2, 가스1, 주민센터2)

○ 장    비 :  22대(펌프4,탱크4,구조2,구급2,굴절1,기타9)

□ 주요 활동사항

- 07:22 화재수보 즉시 출동함

- 07:25 선착대(장위대) 도착 즉시 현장 활동 전개

- 07:28 지휘차 현장도착, 종암대 화점방수 개시

- 07:49 장위지구대 도착 현장통제 지시

- 07:43 초진

- 07:47 1차 인명 검색한 바 인명피해 없음 확인(자력대피 3명)

- 08:01 완진, 성북구조대 인해 열둘 확인

- 09:10 관계자에게 안전조치 안내 후 상황종료

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 화재 장소는 장위동 주택가 밀집지역으로 좁은 진입로 주변으로 주택사이

에 건물이 있어 초기 현장 진입에 어려움이 있었으며, 일부 관계자가 자력

대피한 상황임.

○ 진입로가 협소하여 대형 소방탱크차가 진입이 곤란하여 수관 5번 이상

을 전개하여 화재진압 실시

○ 골목 진입로 협소로 대형 소방차 및 특수차는 대로변에 대기하는 등 연소       확대 방지를 위한 만일의 사태 대비.

□ 향후 조치할 사항

○ 관할대는 수시로 순찰을 확행하여 주변지리 파악, 진입로 확보를 위한

소방통로 확보 훈련 및 지하 작업장 내 신속하게 진입하여 비상구 개

방과 상층 요구조자 인명검색 실시.

○ 선착대 도착 즉시 인근 소방용수 시설 확보 및 시민 안전사고 방지

○ 대형 소방차 및 특수차는 대로변에 대기하는 등 초기 화재진압 활동을

위한 현장 대기 등