현장전술 검토회의 결과(기성네스빌 301호)

□ 검토회의

○ 일    시 : 2016.07.18.(월) 09:00 ~ 09:30

○ 장    소 : 현장대응단 상황실

○ 참석인원 : 현장대응단장 등 15명

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2016.07.16.(토) 18:38 분경

※ 개요 : 기성네스빌 빌라 301호 거실에서 전기적 요인으로 화재가 발생하여 내부 및 가재도구 등 이 소실되고 인명피해없이 완진된 화재임

○ 장소 : 노원구 동일로 176길 29-14 (기성네스빌 빌라 301호)

○ 원인 : 전기적요인 추정

○ 피해상황

- 인명피해 : 없음 (자력대피 8명)

※ 102호 2명, 202호 4명, 402호 2명

- 재산피해 : 1,100만원 (부동산 700만원, 동산 400만원)

․ 부동산 : 양식 철콘조 스라브가 1동 4/1층, 연2,265.91㎡ 중 3층 1호 96.57㎡ 중 30㎡소실, 50㎡ 그을림

․ 동    산 : 에어컨, 선풍기, TV 등 가재도구 일체

□ 출동소방력

○ 인원 : 62명(소방관 48, 경찰 10, 도시가스 2, 한전 2)

○ 장비 : 19대(지휘차1, 펌프4, 탱크4, 구조2, 구급1, 유관기관5, 기타2)

□ 주요 활동사항

○ 현장출동 중 개인안전장구 착용 철저 및 인명구조 우선토록 지시

○ 선착대(공릉대) 도착즉시 인명검색 및 화재진압 실시

○ 후착대(현장대응단 등) 도착즉시 인명검색 및 화재진압 실시

○ 파이어라인 설치 및 현장안전확인

○ 노원경찰서 경위 김광식 등 6명에게 화재현장 주변 통제토록 요청

○ 구조대 302호, 401호, 402호 현관문 강제개방 후 내부 인명검색 실시

○ 한전관계자 김한철 등 2명에게 화재발생 세대내 전기시설 점검토록 요청

○ 대륜E&S 관계자 김철희 등 2명에게 화재발생 세대내 가스시설 점검토록 요청

○ 자력대피자 8명 안전확인 등 실시

○ 현장활동종료 후 관할대(공릉대)에게 야간 펌프차 순찰시 화재발생 빌라 순찰토록 지시

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 선착대 공릉대 도착시 빌라 전면 창문으로 검은연기가 나오는 상황이었으며, 빌라 전면에 부서 후 40mm 수관 5본 이용하여 화재진압 실시함

○ 선착대 도착시 화재가 발생한 301호에는 사람이 없는 상태였으며 현관문은 개방되어 있었음

○ 301호 현관문에는 디지털도어락이 설치되어있었고 내부온도가 55°이상시 자동으로 열리게 되어있음

○ 구조대 진입시 3층, 4층에는 농연이 차 있는 상태였으며 302호, 401호, 402호 인명검색차 현관문 강제개방 후 진입함

○ 화재발생라인 거주자들은 모두 자력 대피한 상태였음

○ 화재는 빌라내부에서 장시간 훈소상태로 진행되어 선착대 도착시 고열로 인해 진입이 곤란한 상황이었으나 신속히 진압하여 상층부 연소확대 저지함

○ 유관기관(경찰,한전,가스) 도착시 주변통제 및 전기, 가스 점검토록 요청함

○ 기타 특이사항 없음

위치도	평면도
현장사진