현장전술 검토회의 결과(우현빌딩)

□ 검토회의

○ 일시 : 2015.12.5.(토) 09:20 ~ 09:50

○ 장소 : 현장대응단 지휘팀(상황실) 사무실

○ 인원 : 지휘3팀장 등 12명

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2015.12.5.(토) 07:28경

※ 개 요 : 우현빌딩 1층 롯데리아 매장내 튀김기 상부천장부분에서원인미상의 화원으로 착화발화되어 화재가 발생된 것으로 추정됨

○ 장소 : 서울시 화랑로 325 우현빌딩 1층 롯데리아매장

○ 원인 : 원인미상

○ 피해상황

- 인명피해 : 없음

- 재산피해 : 약 5,264천원(부동산3,204천원, 동산 2,060천원)

□ 출동소방력

○ 인 원 : 65명(소방 57, 경찰 5, 한전2, 가스1)

○ 장 비 : 20대(펌프5, 탱크7, 굴절1, 고가1, 구조2, 구급3, 지휘1)

□ 주요 활동사항

○ 현장출동 중 유관기관(경찰) 출동 요청

○ 선착대(장위대) 도착즉시 작은수관 3본 전개하여 1층 롯데리아매장      화재진압 실시함.(도착전 경비원 김종만(남, 63세)이 분말소화기        이용 초기소화실시함)

○ 지휘차 현장출동 및 도착 즉시 상황판 • 현장통제선 설치함

○ 후착대(월계대, 하계대)는 1층 타 점포로의 연소확대방지 실시함

○ 유관기관 한전 출동요청함

○ 완진 후 현장에서 노원경찰서 과학수사팀 및 형사팀과 화재조사 실시함

□ 토론내용(현장활동 상항 전반)

○ 선착대인 장위대가 출동중 현장상황무전보고 및 신속히 현장도착· 차량부서를 정확히 하여 초기진화를 할 수 있었으며, 건물 경비원에 의한 소화기활용한 초기소화가 인접점포로의 연소확대 저지하는데  큰 역할을 하였음.

○ 동시에 구조대 및 후착대가 체계적으로 현장 상층부 인명검색을 실시하여 피난층 및 빌딩옥상으로 안전하게 대피유도를 하였다.

○ 화재발생 즉시 현장에서 1층 전체 전원을 차단하고 한전 및 도시가스에 연락하여 안전점검 실시토록함.

○ 현장에서 노원경찰서 형사3팀 안효근 외 3명, 과학수사팀 이준희 외  1명과 합동화재조사 실시함.