현장전술 검토회의 결과(중계본동 지역아동센터)

□ 검토회의

○ 일시 : 2015.12.17.(목) 08:30 ~ 09:00

○ 장소 : 현장대응단 지휘팀(상황실) 사무실

○ 인원 : 현장대응단장 등 7명

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2015.12.16.(수) 10:38경

※ 개요 : 신축공사장 옥상방수를 위하여 가스토치램프를 사용한 방수작업중 토치열에 의하여 천정내부 스치로폼 등에 착화발화된 것으로 추정됨

○ 장소 : 노원구 중계로 14길 51 (중계본동 지역아동센터)

○ 원인 : 부주의-가연물근접방치

○ 피해상황

- 인명피해 : 없음

- 재산피해 : 4,335 천원

□ 출동소방력

○ 인 원 : 55명(소방 45, 경찰 10)

○ 장 비 : 15대(펌프4, 탱크4, 굴절1, 고가1, 구조2, 구급2, 지휘1)

□ 주요 활동사항

○ 현장활동 중 유관기관(경찰) 출동 요청

○ 선착대(상계대) 도착즉시 신속히 건물 왼쪽 뒤편으로 수관을 전개하여 내부인명검색 및 2층 옥상 화점에 집중방수 실시함

○ 지휘차 현장출동 중 및 도착 즉시 SNS상황전파 및 상황판•현장통제선 설치함

○ 후착대(현장대응단, 월계대)는 도착즉시 내부인명검색후 2층 옥상 발화층

화재진압 및 인접건물로의 연소확대 방지함.

○ 완진 후 현장에서 경찰 과학수사팀과 발굴 등 합동감식 실시함.

□ 토론내용(현장활동 상항 전반)

○ 선착대인 상계대가 화재현장 위치를 정확히 파악하여 도착하고 수관전개하여 신속하게 화재진압을 할수 있었으며

○ 후착대 현장대응단, 구조대 도착시 감식담당이 지휘차에서 내려 차량유도함으로 신속히 차량부서 실시함

○ 월계대 이면도로 우회해서 건물전면에 신속히 부서후 주변건물로의 연소확대 방지함

○ 화점건물 2층 옥상에서 목재, 스치로폼 등 가연물로 화재가 활발했었고 신축공사장으로 현장활동대원 낙상사고가 발생할수 있었으나, 안전  담당이 현장을 통제하여 대원들의 안전사고를 방지할 수 있었고

○ 지휘차에서 신속한 현장상황전파 및 상계대의 초기진압으로 인해 신속히 화재진압을 실시함.