현장전술 검토회의 결과

□ 검토회의

○ 일    시 : 2014. 10. 29.(수) 08:50~09:10

○ 장    소 : 현장지휘대 사무실

○ 주    관 : 현장지휘대장

○ 참석인원 : 15명(현장지휘1팀, 2팀 11명, 구조대장1,2팀 2명 신수센터 1,2팀장 2명)

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2014. 10. 28.(화) 08:49~08:57(귀소 09:56)

※ 개  요 : 주방에 설치된 주물렌지(고정버너)위에서 음식물 조리 중 식용유(튀김유)과열되어 발화점 이상이 되면서 스스로 발화되어 닥트 내부 기름찌꺼기로 연소된 것임

○ 장    소 : 마포구 와우산로 23길 44(서교동 346-47외 1필지)

○ 원    인 : 식용유 튀김유 과열

○ 피해상황

- 인명피해 : 없음

- 재산피해 : 동산(닥트, 히팅크림통 약15개, 기타 주방용품)

□ 출동소방력

○ 인    원 : 60명(소방58,, 경찰4, 구청)

○ 장    비 : 14대(펌프4, 탱크4, 굴절1, 구조 2, 구급2, 기타1)

□ 화재발생장소

○ 건축물 구조 : 양식철근조 4/1층 1동 연면적 555.17㎡

○ 화재발생 장소 : 2층 주방에 설치된 주물렌지

□ 주요 활동사항

○ 선착대(서교) 현장도착즉시 40mm수관 3본 연장하여 옥내 계단으로 진입하여 화재진압

○ 신수대 현장도착즉시 40mm수관 3본 연장하여 선착대와 합동 진압

○ 구조대 인명검색 및 화재진압 보조

○ 지휘차 현장지휘 및 현장조사

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 초기 화재진압은 어느대가 하였는가?

- 선착대 서교대가 하였다

○ 화재진압 과정에서 문제점이 있었는가?

- 문제점은 없었다

○ 위험하다는 판단은 있었는가?

- 전혀 위험성은 없었다

○ 소방차 비착후 차량에 안전 고임목은 고였는가?

- 모든차량에 고임목을 장착하였으며 안전담당이 검열하였다

○ 개인별 안전장구는 안전하게 장착하였는가?

- 모든 출동대원이 개인 안전장구는 철저하게 장착하였다

○ 지휘활동 원칙을 각 대원들이 말해 보라?

1. 구조2팀 부대장 : 모든 재난사고 현장에서 인명구조 최우선의 원칙, 대원안전확보 및 피해확산 저지를 주목표로 지정하여야 한다.

2. 통신담당 : 명확한 행동기준을 정하여 무선통신에 의한 지휘를 원칙으로 한다

※ 『안전에 유의하고 인명구조에 최선을 다할 것』등처럼 애매모호한 통신은 금지

3.  현장지휘1팀장 : 명령하고, 지시하고, 확인하고, 또다시 지시하고 책임지는 마음가짐

4.  안전담당 : 현장질서유지는 도착시 부터 시작, 철저한 통제구역 지정을 하여야 한다

5. 현장지휘2팀장 : 재난유형 및 대상에 맞는 구체적인 안전수칙과 차량배치, 활동사항을 지시해야 한다.

끝.