현장전술 검토회의 결과

□ 검토회의

○ 일    시 : 2015. 10. 08.(목) 17:50 ~ 18:00

○ 장    소 : 현장대응단 지휘팀 사무실(상황실)

○ 참석인원 : 12명(현장대응단 지휘2,3팀 전원)

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2015. 10. 06.(화) 23:37경

※ 개요 : 건물1층 옥외 창고에서 원인을 알 수 없는 화재가 발생하여        쌓아둔 양말 및 원사 등에 착화발화하여 양말작업장 내부 및 양말제        조기계 등을 소실시키고 약 2,000만원의 재산피해가 발생된 화재임

○ 장    소 : 서울시 도봉구 방학로6가길 49 원진섬유

○ 원    인 : 담배꽁초 추정

○ 피해상황

▶ 인명피해 : 없 음

▶ 재산피해 : 2,000만원 (부동산 500만원, 동산 1,500만원)

- 부동산 : 1층 69.16㎡중 외벽 10㎡ 그을림

지층 98.8㎡중 10㎡소실 30㎡그을림

- 동  산 : 양말제조기계, 양말완제품, 원사 등

□ 출동소방력

○ 인    원 : 62명(소방 48, 경찰 10, 한전 2, 가스 2)

○ 장    비 : 18대(펌프 4, 탱크 4, 굴절 1, 구조 2, 구급 3, 기타 4)

□ 주요 활동사항

○ 선착대(도봉대) 현장도착 즉시 화점집중 방수로 연소저지 주력함

○ 후착대(현장대응단) 현장도착 즉시 연소방지 주력후, 옆 건물 2층에 부       서하여 창문 통한 화재진압

○ 구조대 건물 전층 및 옆 건물(원룸텔) 인명검색 실시함

○ 초진 23:49 / 완진 23:54

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 출동 중 상황전파

- 출동 중 센터로부터 불꽃이 분출되고 있다는 상황 무선 수보함

- 지휘팀장 각대는 현장도착시 큰수관 연결하여 화재진압을 지시함

- 출동대원 공기호흡기 장착 등 개인안전장구 철저토록 지시함

- 구조대는 건물 지하 및 전층 인명검색 실시

○ 발화장소 구조 및 연소상황

- 발화장소는 3/1층 근린생황시설로서 최초발화지점은 1층 옥외창고로    양말완제품 및 원사등이 적재되어 있었음

- 소방대 도착시 화재최성기 단계로 화염이 건물 2층까지 솟구치고 있    었으며, 옆건물(원룸텔)로 연소피해가 우려되는 상황이었음

○ 현장활동 상황

- 화재건물은 주택밀집지역으로서 좁은 골목으로 이루어져 있어 소방    차 근접부서가 어려웠으며, 지휘차 및 방학대는 인근 대로변에 부서    하였으며 도봉대는 차량이동이 수월한 골목에 부서함

- 선착대(도봉대) 큰수관 3본 전개 1층 창고 앞에 부서하여 화점집    중 방수하였음

- 후착대(방학대) 1층 창고입구에 부서하여 연소확대방지에 주력 후 옆건물    (원룸텔) 2층으로 진입하여 창문을 통하여 방수함

- 구조대 건물 전층 요구조자 검색하여 5명을 자력대피유도하였으며,    옆건물(원룸텔)에서 3명을 대피유도시킴

- 지휘대는 현장도착즉시 현장통제선 설치 및 상황판 작성함

○ 문제점 및 대책

- 특이사항 없음