현장전술 검토회의 결과

□ 검토회의

○ 일    시 : 2015. 08. 06.(목) 08:40 ~ 09:00

○ 장    소 : 현장대응단 지휘팀 사무실(상황실)

○ 참석인원 : 12명(현장대응단 지휘1,2팀 전원)

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2015. 08. 05.(수) 21:03경

※ 개요 : 거주자가 외출한 사이 아파트 내부에서 원인미상의 화재가 발생하여 안방내부 및 베란다를 소실시키고 500만원의 재산피해를 발생시키고 약 18분 만에 진화된 화재임

○ 장    소 : 서울시 도봉구 도봉로129길 45-12 경남아파트 101동 514호

○ 원    인 : 미상

○ 피해상황

▶ 인명피해 : 없 음

▶ 재산피해 : 500만원 (부동산 300만원, 동산 200만원)

- 부동산 : 5층 63㎡중 10㎡ 소실, 30㎡그을림

- 동  산 : 에어컨,TV,선풍기, 가재도구 및 기타

□ 출동소방력

○ 인    원 : 74명(소방 67, 경찰 3, 도시가스 2, 기타 2)

○ 장    비 : 21대(펌프 5, 탱크 7, 고가(굴절) 2, 구조 3, 구급 2, 기타 2)

□ 주요 활동사항

○ 선착대(현장대응단) 현장도착 즉시 펌프,탱크차량 방수포 활용 베란다

밖으로 분출되는 화점에 집중 방수하여 상층부 연소 저지 주력함

○ 구조대  514호 현관문 강제개방 및 내부 인명검색 실시함

○ 후착대(도봉대) 옥내소화전 점유 옥내진입하여 화재진압 실시함

○ 초진 21:17 / 완진 21:22

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 출동 중 상황전파

- 출동 중 센터로부터 화염이 창문밖으로 분출되고 있다는 상황 무선         수보함

- 건물내 인명구조 및 인명검색 최우선 토록 무선 전파

- 특수차량 부서 위치 확보토록 지시함

○ 발화장소 구조 및 연소상황

- 발화장소는 복도식 아파트로 발화 층은 5층 이며 17호로 구성됨

- 복도 출입구인 현관문에서는 연기가 진행되지 않은 상태여서 주민     들이 자력대피 하는데 있어 어려움이 없었으나,

- 베란다 방향은 화염이 분출되며 상층부로 연소가 진행되는 상황 이    었음

○ 현장활동 상황

- 선착대(현장대응단) 아파트 후면(베란다 방향)에 부서 하여 펌프,    탱크차량 방수포 활용 화점 집중 방수로 연소저지에 주력함

- 구조대 현관문 강제개방 및 내부 인명검색 실시함

- 후착대(도봉대,창동대) 옥내소화전 활용 옥내진입하여 화재진압 실시함

- 쌍문대 상층부 인명검색 실시함

- 현장통제선 설치

○ 문제점 및 대책

- 특이사항 없음