현장전술 검토회의 결과

□ 검토회의

○ 회의일시 : 2015. 5. 1.(금) 14:00 ~ 14:30

○ 회의장소 : 중부소방서 상황실

○ 참석인원 : 지휘팀장 등 7명

□ 재난개요

○ 일 시 : 2015. 05. 01.(금) 11:31 ~ 12:50

완진(11:35) / 현장활동 종료(12:40)

○ 장 소 : 중구 충무로11길 6-9(입정동)

○ 원 인 : 전기적 요인(트래킹)

○ 개 요 : 작업장 벽면에 설치된 분전반에서 전기적 요인으로 스파크가 발생하여 비산된 불티에 점유자 얼굴 일부가 화상(2도)을 입고 소화기로 자체 진화됨

○ 피해상황

- 인명피해 : 1명(경상, 안면부 일부 2도 화상)

- 재산피해 : 250천원 (동산  250천원)

※ 동  산 : 분전반 및 계량기

□ 출동소방력

○ 인 원 : 64명(소방 57, 경찰 5, 한전 2)

○ 장 비 : 19대(펌프5, 탱크6, 굴절1, 구조2, 구급2, 기타 3)

□ 주요 활동사항

○ 현장도착 즉시 통제선 설치 및 주변 안전조치

○ 부상자 현장응급처치 및 병원(백병원) 이송(종로 구급대)

○ 한전 통보 및 도착 후 안전 확인 및 귀소

※ 기타 : 백병원 방문하여 환자 부상상태 확인함

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 선착대 도착하여 초기 상황보고의 적정성 확인

○ 출동로가 협소하여 소방안전지도를 활용하여 출동로의 적정성 확인

○ 현장활동시 대원 안전확보 후 임무수행 여부

○ 유관기관 협력체계 구축 등 신속한 상황보고 관리 상태 여부

□ 검토사항

○ 출동 중 지휘팀 대원은 신고내용을 각 출동대에 전파하고 안전지도를       활용하여 건축현황을 전파할수 있도록 함

○ 전기가 확실히 차단되지 않을 수 있으니 유관기관(한전)과 협력체계를 구축하여야 함

○ 선착대는 도착즉시 상황보고를 철저히 하여야 함

○ 출동대는 신속한 인명구조 및 진압활동을 통해 인명 및 재산피해 방지에 주력하여야 함

○ 현장지휘대는 정확한 현장상황 판단으로 명확한 업무분담 지시 및 필히 대원의 안전을 확보한 상태에서 현장에 진입하여야 함

□ 검토회의 사진