현장전술 검토회의 결과

□ 검토회의

○ 일    시 : 2015. 03. 26 (목)  08:50~09:00

○ 장    소 : 현장지휘대 사무실

○ 참석인원 : 12명(1팀, 3팀)

□ 재난개요

○  일    시 : 2015. 03. 25(수) 11:14 ~ 11:45(완진)

○  장    소 : 강동구 암사동 207-4번지 야적장

○  원    인 : 부주의 (담뱃불)

○  개     요 : 누군가 피우다 무심코 버린 덜 꺼진 담뱃불이 건초 및               마른 나무더미에 떨어저 발화 된 것으로 추정됨

○ 피해상황

- 인명피해 : 없음

- 재산피해 : 726천원 (동산 726천원)

– 부 동 산 : 피해 없음

– 동    산 : 샌드위치 판넬 (폐 건축자재)

□ 출동소방력

○ 인    원 : 56명 (소방 52명, 경찰 2명, 구청 2명 )

○ 장    비 : 17대 (펌프 4, 탱크 7, 구조 2, 구급 2,기타 2)

□ 주요 활동사항

○ 선착대(암사대)는 도착즉시 안전장구 착용하고 65mm수관5본을 전개

화재진압 및 연소방지에 주력함

○ 후착대(진압대,고덕대,천호대)는 도착즉시 안전장구 착용하고 65mm수관8본을 전개 화재진압 및 연소방지에 주력함

○ 구조대는 연소방지 및 인명검색 실시함

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 현장활동 문제점

- 진입도로가 없어 큰 도로에서 수관을 연장하는데 매우 어려움이

있었고 소방차량 부서가 용이하지 못함.

- 소방용수 시설이 없으므로 소화용수가 부족하여 화재진압에 다소

어려움이 있음,(탱크차량이 많이 필요)

- 화재는 초기에 진화되었으나 쌓여있던 폐 건축물자재(샌드위치 판넬)로 소화수가 침투되지 않아 잔불정리하는되  어려움이 있었음

○ 발전방안 토의

- 각 관할대는  소방차량 진입로를 빨리 파악 후착대에 필요한 상황을     알려야함,(필요시 차량 우회 진입유도)

- 효율적인 화재 진압을 할 수 있도록 현장상황을 신속히 전파하며,

- 선착대장은 지휘를 하면서 시간대별 활동사항을 철저히 파악하고,

현장활동시 무전기를 적극 활용하여 무선통신의 혼선방지

- 각 출동대는 차량부서위치와 현장활동상황을 수시로 보고

□ 소방활동 성과 종합평가

○ 소방현장 활동

- 선착대 화재진압은 대체적으로 잘된 편이나 진입로가 협소 소방차 진입이 어렵고 소방차량 부서가 불편하여 다소 어려움이있어 부서위치 선정에 노력하여야 할 필요성이 있음.

○ 지역주민 소방 활동

- 초기 화재를 목격한 지역 주민의 신속한 신고로 소방대 도착전 화재발생 주변에 있던 주민이 신속히 대피유도하고, 소방차량 진입로 안내에 보다 적극적으로 유도가 필요함

- 지역주민들에게 초기 119 신고의 중요성과 대피유도 요령을 보다 더 적극적으로 홍보하여야할 필요성이 있음.

○ 현장 사진

진 압 전	진 압 후