현장전술 검토회의 결과

□ 검토회의

○ 일    시 : 2014. 12.21.(일) 08:50~09:00

○ 장    소 : 현장지휘대 사무실

○ 참석인원 : 현장지휘대 3,1팀 전직원

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2014. 12. 20.(토) 15:42~15:49

※ 개요 : 건물1층 화장실 벽면에 설치된 환풍기의 미확인 단락으로                  추정되는 화재가 발생되어 실외기 및 폐자재 일부를 태우고                 인명피해없이 선착대에 의해 완진된 화재임.

○ 장    소 : 용산구 원효로 203-2(원효로2가9) 충남제일철강 판매업소

○ 원    인 : 전기적요인(미확인 단락)추정

○ 피해상황 :

- 부동산 : 양식 벽돌조 2층 1동 (73.49㎡ 중 6.6㎡ 그을림

- 동 산 : 에어컨 실외기,환풍기 등 일부소실

- 재산피해 : 총 450천원(부동산 218천원,  동산 232천원)

- 인명피해 : 없음

□ 출동소방력

○ 인   원 : 91명(소방79,경찰12)

○ 장   비 : 차량 23대(지휘차1, 펌프차5, 탱크차6, 굴절1, 구급4,구조3.기타3)

□ 주요 활동사항

○ 선착대(한강로) 도착즉시 내부진입 인명검색 및 화점 집중방수 실시함

○ 구조대 인명검색 및 현장안전 실시함

○ 이촌대 화점 집중방수 및 인접건물 연소확대 방지 주력함

○ 경찰 현장도착하여 교통통제 실시

○ 후착대(후암,이태원,타서대) 인명검색 및 주변 연소방지에 주력함

○ 화재발생 건물 주변 안전담당은 Fire-Line 설치하여 현장 통제 실시함

○ 지휘팀 재난조사 및 재난감식은 화재발생장소에 원인 및 피해조사 실시함

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 출동 중 신고접수 내용 상황전파 및 선착대 도착하여 초기 상황     보고의 적정성. 소방활동의 적극성 여부

○ 출동대 출동로 선정의 적정성 및 신속한 현장진입을 통한 임무 수행 여부

○ 소방안전지도,소방활동 정보카드 등을 활용하여 건물구조와 소방시설         정보제공 및 화재진압활동시 활용 여부

○ 소방활동구역설정 등 Fire-Line 설치 여부

○ 현장활동시 대원 안전확보후 임무수행 여부

○ 유관기관 협력체계 구축 및 신속한 상황보고 관리 상태 여부

□ 개선사항

○ 신속한 상황관리 및 재난 활동사항 상황보고 철저

○ 유관기관과 효율적인 협력체계 구축

○ 선착대 도착시 초기현장 상황을 신속.정확하게 정보제공 및

선착대의 적극적 활동을 통해 효율적인 재난활동 전개

○ 출동대는 신속한 출동대응 태세를 통해 인명구조 및 재산피해 방           지에 주력