종로구 평창동 현장전술검토회의 결과

□ 검토회의

○ 일    시 : 2019. 05. 06.(월) 08:50 ~ 09:00

○ 장    소 : 종로소방서 2층 상황실

○ 참석인원 : 17명(현장지휘1·3팀, 진압·구조1·3팀 대장)

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2019. 5. 5.(일) 15:39 ~ 19:30 (완진 17:45)

○ 개    요 : 거주자가 주택 마당에서 낙엽을 태우고 자리를 비운사이 불씨가

되살아나 인근 소형정자 및 조경수 등이 소실되고, 바람에 비산된

불티가 약 50미터 거리에 위치한 주택 지붕에 떨어져 지붕 및

다락방이 소실된 화재임

○ 장    소 : 종로구 평창길 255(최초발화) / 평창6길 42(비화발화)

○ 구    조

- 평창길 255(평창동 474-9) : 양식 조적조 2/1층 연면적 328.59㎡

- 평창6길 42(평창동 474-32) : 양식 RC 2/1층 연면적 529.19㎡

○ 원    인 : 부주의 추정

○ 인명피해 : 없음

○ 피해상황 : 약 8,000만원

- (발화장소) 건물외벽 15㎡ 및 조경수(소나무), 소형정자 등 소실 / 1,000만원

- (비화장소) 지붕·다락방 167㎡ 및 가구, 가재도구 소실·수손 / 7,000만원

□ 출동소방력

○ 인 원 : 117명

○ 장 비 : 30대(펌프 8, 탱크 10, 구조 4, 구급 2, 기타 6)

□ 주요 활동사항

○ 15:40 ~ 15:42 : 출동지령 및 안전지도 전파

○ 15:45 ~ 15:49 : 선착대 신영대 및 홍은대 도착 활동 개시

○ 15:52 : 지휘차 현장도착 활동개시

○ 15:53 : 통제선 설치 완료

○ 15:55 : 비화로 인한 소방력 조정

○ 16:13 : 평창동 474-9번지 초진

○ 17:18 : 금화 하나 현장도착

○ 17:21 : 평창동 474-32번지 초진

○ 17:43 : 평창동 474-9번지 완진

○ 17:45 : 평창동 474-32번지 완진

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 평창동 지역 특성에 따른 화재 진압 작전 필요

- 골목이 협소하고 급경사 지역이 많고 인근에 산이 있어 비화로 인해

산불로 발전할 수 있음

- 소방력 조정 필요시 골목이 협소하여 후착대 전방으로 이동 배치 곤란    (우회로 선정 등 안전지도 활용 정보 수집요함)

○ 화재건물에 대한 초기 정보가 정확하지 않은 상황은 모든 대원이 알 수 있도록 TRS 및 UHF, SNS 등 가용한 방법으로 전파 요함

○ 화재초기 요구조자 및 화재 정보수집 등에 관한 사항

○ 통제선 설치, 상황판 관리 등 현장 통제성 적절성 여부에 관한

전반적인 사항

○ 인명구조 후 응급처치 및 병원이송에 관한 사항

○ 현장 활동 시 화재진압 현황 및 인명구조 등 상황전파 철저

○ 현장 활동 시 2인 1조 원칙 준수

○ 후착대(지원 소방력)에 대한 화재 정보제공 및 유기적인 무선교신

등 정보제공으로 원활한 현장 활동 가능여부

○ 각 출동대별 임무지정 및 현장안전에 관한 사항

- 건물 진입시 퇴로 및 대원 안전을 확보 한 후 화재 진압 필요

- 각 출동대간 소통으로 효율적인 화재 작전 필요

○ 자력 대피 및 인명구조 인원에 대한 추적 관리에 관한 사항

○ 화재가 산불로 확대 할 개연성이 있으면 구청 및 군부대 등 유관기관과 신속한 협조로 선제적 초기 대응 필요

【 위치도 】

【 현장사진 】