현장전술 검토회의 결과

□ 현장전술 검토회의

○ 회의일시 : 2015. 6. 24.(수) 17:30 ~ 18:10

○ 회의장소 : 2층 상황실

○ 참석인원 : 16명(현장대응단 2, 1 지휘팀 및 각 대장)

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2015. 6. 24.(수) 11:40 ~ 14:00

○ 재난장소 : 서초구 서래로7길 16(반포동 106-8) 민트빌딩

- 이탈리안 레스토랑 톰보라

○ 재난개요 : 건물 1층 (톰보라)일반음식점 주방 그릴 불티에 의해 상부 연통 기름때에 착화, 발화하여 연통과 천장 내장제 및 음식점 집기류 등이 일부 소실된 화재임.

○ 구조사항 : 1명(고립 및 연기흡입)

- 전○○(여,43세) : 화재발생 건물 4층 주택에 고립되어 연기를 흡입한 상태로 구조된 후 잠원구급차에 탑승하여 안정을 취한 후 본인이 병원 내원거부로 잠원구급대에서 확인 후 귀가 조치함

□ 동원상황

○ 인 원 : 73명(소방62, 경찰10, 기타1)

○ 장 비 : 20대(소방15, 경찰 2, 구청1, 가스1, 기타1)

□ 피해사항

○ 인명피해 : 없음

○ 재산피해 : 12,000천원

- 동  산 : 4,000천원, 부동산 : 8,000천원

□ 활동사항

○ 지휘차 : 건물 정면 우측에 부서하여 현장지휘 및 상황관리실시

○ 진압대 : 펌프차는 화점 건물 정면에 부서하여 수관전개,진압작전 실시

○ 구조대 : 진압대와 동시에 건물내 진입하여 인명검색 실시

○ 잠원대 : 건물 정면 좌측에 부서하여 수관전개, 화점진입

○ 방배대 : 건물 후면으로 유도되어 화재진압 및 경계관찰 배치

○ 지휘대

- 총괄현장지휘, 건물관계자 신변확보 후 건물내 상황파악

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 재난장소 주변 도로 협소로 인한 화점 접근에 장애가 발생하는 상황에서의 대처방안 토의

○ 골목에 진입시 주민들의 협조 정도에 따른 화점 접근시간 토의

○ 화점인근에 주차된 차량의 관계자가 인근에 없을 경우 화점 접근 지연

○ 복합건물의 구조상 주택 거주자의 대피유도시 영업장과 분리된 출입구로 인한 신속한 구조지연

○ 건물구조의 특이성으로 인한 인명검색 및 화점 탐색시 지연시간 발생

○ 각 실별 관계자와 연락이 않될 때 수손피해 및 검색손실을 방지할 수 있는 방안 토의