현장전술 검토회의 결과

□ 검토회의

○ 일    시 : 2017. 3. 13(월).(17:50~)

○ 장    소 : 현장지휘대 사무실

○ 참석인원 : 현장지휘대 1, 2팀 전원

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2017. 3. 11.(23:14 ~ 03:24(일).06:35  완진:02:17

※ 개요 : 건물후면 계단참의 LP가스통(20kg×4개)에 연결된 가스배관 3개중 1개가 마감조치 되지 않아 1층 사무실 내부에 가스가 체류된 후 원인미상의 불씨에 의해 폭발된 것으로 추정됨.

○ 장    소 : 영등포구 가마산로 363(대림동 665-8)

○ 원    인 : 조사 중

○ 피해상황

- 인명피해 : 3명(경상, 병원이송)

- 재산피해 : 20,000만원(부동산 : 10,000만원, 동 산 : 10,000만원)

․부동산 : ① 양식 벽돌조 스라브가 2층 1동 6호 연면적 270.75㎡중 반파 및 소실

② 인근 반경100m 건물 16개소 창문 및 샷시파손

․동산 : 목재류(합판, 각기목, 석고보드, MDF, 몰딩 등), 주방도규류,                       사무기기(집기)류, 문구류 소실

□ 출동소방력

○ 인    원 : 213명(소방 95, 경찰 60, 구청 32, 가스 2, 한전3, 의소대 19)

○ 장    비 : 51대(소방 23, 구청 10, 경찰 15, 한전 1, 가스 1, 수도 1)

□ 주요 활동사항

○ 상황실(당직) : 지휘차에 재난정보 제공 및 SNS상황전파

○ 1착대(대림대) : 현장도착 즉시 건물A면부서 인명검색 및 화재진압, 연                            소 확대방지 주력, 이후 D면 목재창고로 이동 화재진압 실시

○ 2착대(지휘차, 영등포대, 구조대) : 현장도착 즉시 인명검색 및 화재진압

- 지휘팀장: 도착즉시 현장지휘, 개인안전장구 철저 착용 후 화재진압 및                    인명검색 실시 등 건물B면(좌측) 연소확대 방지 주력

- 안전담당 : 화재건물(A, B, C, D면)안전통제선 설치 후 현장경찰관                    에게 통제임무 부여

- 고가차(영등포대) : A면에 부서하여 B면에 방수포로 연소방지 실시

- 영등포대 : 화재건물 A면 부서 화재진압 실시 후 D면으로 이동후                     창원목재창고 화재진압실시

- 구조대 : 1층 , 2층 인명검색 실시 및 B면(좌측건물동) 인명검색 실시

- 영등포 조명차 : 건물 A면 우측에 부서 현장활동 대원 조명지원

- 영등포, 반포 조명차 : 건물 A면 좌측 및 우축에 부서 현장활동 대원 조명지원

○ 3착대(공단, 신도림) : 건물 A,D면에 부서후 대원들 안전에 유의하면서 화재       건물에 수관을 연장하여 진입, 인명검색 및 화점층에 방수

○ 병원이송(3명) : 경상 3명 병원이송

○ 영등포경찰(60명) : 사고현장 도로 현장통제 실시

○ 대응1단계 발령 : 현장지휘대장(2팀장), 대응1단계 발령함

○ 유관기관 현장도착 : 서울도시가스․한국전력, 가스검사 및 비상전원 공급

○ 유관기관 출동요청 : 유관기관 포크레인 2대요청, 영등포구청 도로고 출동요청 등

○ 긴급구조통제단 가동 : 영등포소방서장 지휘권 선언

○ 최종인명검색 : 최종 인명 검색한바 이상없음

○ 완진 : 지휘2팀장, 방재센터에 완진보고 및 최종 인명검색 실시함

○ 대응1단계 해재

○ 현장활동 종료

-  최종 현장확인 후 인원 및 장비 이상없이 귀소 함.

※ 기타사항

각 언론기관(4대언론기관 포함) 현장취재

□ 토론내용

○ 관계자의 초동대처에 관한사항

○ 가스폭발(LPG)에 대한 대처 및 안전관리 사항

○ 출동대원들의 화재진압 현장활동 분석(화재방어 검토회의 실시 예정)

○ 타 소방서 대원배치 및 현황파악

○ 의용소방대원의 현장 배치시 활용에 관한사항

□  토론 결과

○ 가스폭발의 위력 및 가스폭발시 대원의 안전관리에 관한사항을 중점토의 했으며, 이동용 부탄가스 폭발로 인한 2차 사고대비 등 현장활동대원에 대한 신체안전에 대한 중점토론 및 교육실시 함

○ 폭발위력으로 건물붕괴우려가 있었으며, 구조대원 및 진압대원에 대한 안전에 최우선으로 현장활동한 결과, 단 한건의 안전사고도 없이 현장활동을 마무리 할 수 있었음

○ 폭발로 인한 주변건물에 유리조각이 창문에 위험하게 붙어있었음에도 불구하고 안전조치가 미흡했음. 이에 따른 개선방안으로는 긴급구조통제단 가동시 경찰과 협조하여 안전통제가 적극적으로 이루어 져야 겠음.

○ 타 소방서에서 지원된 진압대원 및 구조대원은 반드시 자기위치(활동장소)를 무전으로 알리고 활동해야 현장지휘팀장이 원활한 대원관리 및 현장지휘를 적재적소에 할 수 있음.

□ 기타

○ 현장에 대기하고 있는 가용 구급대를 활용하여 소방용수를 점유하고, 현장에 배치된 의용소방대원을 활용한 안전관리 통제에 만전을 기하도록 교육·훈련이 지속적으로 실시되어야 하겠음.