현장전술 검토회의 결과

□ 검토회의

○ 일    시 : 2014. 7. 9.(수) 08:50~09:00

○ 장    소 : 현장지휘대 사무실

○ 참석인원 : 현장지휘대 1팀, 3팀 전직원

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2014. 7. 9.(수) 05:28~05:43(완진)

※ 개요 : 3층 근린생활 건물 2층 애견샵에서 원인미상의 발화열원에                 착화 발화되어 애견 및 집기비품 일체 소실되고 인명피해 없이 완진

○ 장    소 : 용산구 한강대로 359 건물 2층 루비스타(애견센터)

○ 원    인 : 조사중

○ 피해상황 :

- 재산피해 : 총 6,076천원(부동산 3,422천원,  동산 2,654천원)

→ 부동산 : 양식 세멘벽돌조 3층 스라브가 1동 3호 127.38㎡중

2, 3층 2호 68.44㎡ 중 10㎡ 소실 58㎡ 그을림

동  산 : 애견 및 집기비품

- 인명피해 : 없 음

※ 박경은(여,37세,애견샵 주인) 단순연기흡입

□ 출동소방력

○ 인    원 : 47명

○ 장    비 : 차량 14대(지휘차1, 펌프차4, 탱크차4, 굴절1, 구급차2, 구조대2)

□ 주요 활동사항

○ 선착대(후암대) 도착하여 주변 연소확대 방지 및 진화 주력

○ 후착대 한강로, 구조대, 회현대 인명검색 및 연소확대 방지

※ 보고서 등 참조

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 신속한 화재 초기진압을 위하여 화재건물의 부서장소에 주의토록하고

방수포등 신속한 진압조치가 즉시 이루어 질 수 있도록 하여야 함

○ 현장에서 한전과 경찰 등 유기적으로 협조하여 현장 통제 및 필요시 신속한 단전이 이루어 질 수 있토록 조치하여야 함

○ 각 출동대는 현장활동시 내부계단이 물기에 젖어 있어 낙상으로 인한 부상의

우려가 있으므로 현장에서의 안전 담당자의 활동이 요구됨