현장전술 검토회의 결과

□ 검토회의

○ 일    시 : 2014. 8. 21.(목) 17:30~18:00

○ 장    소 : 2층 종합 상황실

○ 참석인원 : 현장지휘대장 외 1, 3팀

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2014. 8. 21. 13:51경(완진 14:03)

※ 개요 : 지하 1층 락휴노래방 카운터 앞 천장부에서 전기적 요인에 의해 전기배선에 착화 발화되어 천장부 및 기타 집기류 일부 소실 후 된 것으로 추정되는 화재

○ 장    소 : 서대문구 연세로11길 15(창천동 52-26)

○ 원    인 : 전기적 요인(절연열화에 의한 단락 추정)

○ 피해상황 :

- 인명피해 : 없음

- 재산피해

․ 부동산 : 천장부 2㎡소실, 2㎡그을림

․ 동  산 : 전기배선 및 기타 집기류 소실

□ 출동소방력

○ 인    원 : 64명(소방 62, 경찰 2, 전기 , 가스 , 보험  , 기타 )

○ 장    비 : 17대(펌프 4, 탱크 4, 사다리 1, 구조 2, 구급 3, 기타 3)

□ 주요 활동사항

○ 연희 펌프 및 신수 펌프 도착즉시 신속하게 수관을 연장하여 화재발생 노래방 화점에 집중 방수하여 완전 진화하였고, 후착대는 미근 등 인명 검색에 주력함

○ 구조대는 화재건물 및 주변 건물에 대해 인명 검색 실시한 바 특이사항 없었음

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 13:00경 다중이용업소인 노래방 화재로서 1개룸에 손님들이 노래하고       있었으며 경보기 등 작동으로 신속한 대피가 이루어 인명피해 없었음

○ 관계자의 신속한 신고와 주간에 발생한 화재로 출동로상에 심하게 장애될 만한 교통 체증은 없었으며 화점 부분을 정확히 인지하여 선착대 발화지점 주변 천장부에 주수하여 많은 재산피해을 막을 수 있었음

○ 구조대의 관계자 및 불특정 다수인 들의 인명 검색을 실시한 바 특이한 사항은 없었음