현장전술 검토회의 결과

□ 검토회의

○ 일    시 : 2014. 8. 29.(금), 17:50 ~ 18:00

○ 장    소 : 현장지휘대 사무실(상황실)

○ 참석인원 : 12명(1, 3 현장지휘팀) ※사고자 – 소방장 최영규(교육)

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2014. 8. 29.(금) 09:55경

※ 개요 : 금산여관 내부에서 부터 미상의 원인으로 화재발생 하여 천장을                  타고 지붕으로 연소 확대되었으며 자고 있던 투숙객 5명 중                   2명이 부상을 입은 화재임

○ 장    소 : 도봉구 도봉로 152가길 64(도봉동 623-14), 금산여관

○ 원    인 : 조사중

○ 인명피해 : 2명(부상)

※ 103호 투숙객 : 윤◯◯(여,39세)-연기흡입,방학구급 한전병원 이송

104호 투숙객 : 송◯◯(남,57세)-35% 3도 화상, 도봉구급 한전병원 이송

○ 재산피해 : 약 580만원(부동산 352만원, 동산 228만원)

□ 출동소방력

○ 인    원 : 90명(소방 74, 경찰 8, 의소대 6, 기타 2)

○ 장    비 : 19대(펌프 5, 탱크 4, 구조 4, 구급 4, 기타 2)

□ 주요 활동사항

○ 도봉대 현장도착 즉시 내부 인명검색 및 65mm수관 활용 화점 집중방수

○ (특수)구조대 객실 내부 인명검색 실시 - 투숙객 2명 구조

○ 요구조자(부상) : 2명 한전병원 이송

- 송◯◯(남,57세), 중상, 한전병원 – 도봉(6-3호) 구급대 이송

- 윤◯◯(여,39세), 경상, 한전병원 – 방학(6-1호) 구급대 이송

[ 윤◯◯(여,39세) 는 당일 응급처치후 귀가함]

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 화재초기 상황

- 여관 뒤 건물 3층 거주자가 연기를 목격하고 내려와 여관 입구에서         불이 났다고 소리쳐 투수객 3명이 자력으로 대피 하였음

○ 연소상황 및 부상 경위

- 여관 1층 통로가 소실이 심하고 천장이 연소되어 개방되었으며 통로    안쪽을 중심으로 각 실로 확대된 상황임

- 통로 안쪽에 위치한 투숙객은 취침을 하고 있던 상태에서 대피를 못해    구조대가 내부 진입 후 구조함

○ 현장활동 사항

- 선착대인 도봉대 현장 도착 즉시 65mm 수관 전개 화점집중 방수

- (특수)구조대 내부 인명검색 실시

⇒ 대원의 안전을 도모 하면서도 신속한 내부 진입을 통한 인명검색       및 인명구조에 대한 방안 연구 필요함

- 직할대인 방학대는 인근 생활구조 출동으로 초기에 소방력이 집중되지    못하였음.