현장전술 검토회의 결과

□ 검토회의

○ 일    시 : 2014.10. 5.(일) 08:50~09:00

○ 장    소 : 현장대응단 1층 휴게실

○ 참석인원 : 현장지휘팀 소방경 장종동 등 11명

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2014.10. 4.(토) 13:27~15:15

※ 개요 : 온수동 소재 가평식당에서 전기적 요인(단락)으로 추정되는

화재 발생

○ 장    소 : 구로구 부일로 841(온수동 59-4번지) 가평식당

○ 원    인 : 조사 중

○ 피해상황 : 7,000천원(부동산 : 3,000천원, 동산 : 4,000천원)

□ 출동소방력

○ 인    원 : 73명

○ 장    비 : 21대

□ 주요 활동사항

○ 선착대인 수궁대(탱크차)는 현장 도착 즉시 건물 전면에 부서 화점에

집중 방수 및 연소방지에 힘씀(수궁 펌프는 기타출동중이었음-말벌제거)

○ 후착대(진압대,고척대 등)는 도착 즉시 수궁대와 협력하여 연소방지 및 진화작업에 힘씀

○ 구조대는 현장 도착시 신속하게 건물내로 진입 인명구조 및 검색 실시함

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 화재원인 분석 : 온수동 소재 가평식당에서 전기적 요인으로 추정되는

화재가 발생 현재 조사 중.

○ 소방대 활동 현황 분석 : 소방대 출동은 신속히 이루어 졌음.

- 선착대인 수궁대(탱크차)는 건물 전면에 부서하고 화점에 집중 방수하여     연소방지에 힘씀.(펌프차는 기타출동(말벌제거)으로 인하여 추후 도착함)

- 후착대(진압대, 고척대 등)는 현장 도착 즉시 건물 주변을 중심으로 화재

진압 및 연소확대방지에 주력함.

- 구조대는 식당 및 옆건물 인명검색 실시함.

- 운전 요원들은 건물 주변 소화전 점유하여 원할한 진압활동이 될 수 있도록 함

○ 위험요인 여부 : 화재가 발생한 가평식당은 1층 건물로 지붕(함석 및

스레트)이 오래되어 낙하물에 의한 안전사고 및 붕괴

위험이 있어음.

○ 향후 조치할 사항 : 지붕(함석 및 스레트)이 오래된 건물 화재 시 안전

담당은 현장대원들에게 개인보호장구 착용 철저 및 안전사고

우려 요인을 사전에 발견하여  신속히 전파할 수 있도록

만전을 다할 것.