현장전술 검토회의 결과(2015.11.03.)

□ 검토회의

○ 일    시 : 2015. 11.03.(08:52 ~09:03)

○ 장    소 : 성북소방서 차고 앞

○ 참석인원 : 현장대응단(지휘2,3팀, 진압2,3대 구조2,3대)

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2015.11.02.(월) 15:36

※ 개요 : 보문동 경동고등학교 내 사용하지 않는 건물 옆 일부

재활용 창고에서 원인미상의 화재발생

○ 장    소 : 성북구 보문로 29길 49 경동고등학교 창고건물

○ 구    조 : 양식 벽돌조 1층 연면적 154.75㎥,

○ 원    인 : 원인미상 (조사중)

○ 피해상황

- 인명피해 : 없음

연번	성 명	성별/나이	부상정도	이송병원	구급대	기 타

- 재산피해 :  2,000천원

☞ 동  산 : 500천원(창고 내 집기류)

☞ 부동산 : 1,500천원(154.75㎡ 중 소실 50㎡,  그을음 10㎡)

□ 출동소방력

○ 인    원 :  72명(소방 62, 경찰8, 한전2)

○ 장    비 : 21대(지휘차1, 구조2, 펌프4, 탱크4, 구급2, 기타8)

□ 주요 활동사항

○ 돈암대 현장 도착 즉시 화재진압 및 인명검색

○ 지휘대 현장 도착 현장지휘 통제 조사 실시

○ 진압3대 및 구조대 화재진압 및 인명검색

○ 숭인대, 연건대 도착 연소확대 방지

○ 한전 관계자 도착 안전점검 및 안전조치

○ 성북경찰서 감식반 현장 도착

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 화재 장소는 성북구 보문로 29길 49 경동고등학교 부속건물인 재활용 집

하장으로 재활용 창고와 옛 야구부 합숙소로 사용하던 건물임

도착시 농연과 불꽃이 분출하였고 관계자 1명이 시건된 건물 출입문 일부       를 개방하여 관할대 및 인접 지원대의 옥내 진입이 이루어짐

○ 학교 내 부속 건물로 인근 공설 소방용수시설이 없어 인접서로부터

소방용수를 지원받음

○ 학교 운동장 내 이동용 펜스 설치로 소방차 진입이 다소 지연됨

○ 운동장 중앙 단상 인근에 사설 소방용수 확보함.

□ 향후 조치할 사항

○ 학교 내 소방차 진입시 신속한 소방차 진입을 위한 학교 관계자에게

운동장 내 이동식 펜스를 이동 조치하여 줄 것을 당부.

○ 교 내 공설 소방용수가 없는 관계로 사설 소방용수 위치에 대한 관계

자 안내 및 관리요령 교육

○ 학교 화재시 공설 소방용수시설 미비로 소방용수 확보 철저 등 훈련