현장전술 검토회의 결과

□ 검토회의

○ 일    시 : 2016. 03. 29.(08:40)

○ 장    소 : 현장지휘대 사무실

○ 참석인원 : 현장지휘대 2, 3팀 전원

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2016. 03. 26.(토) 16:09 ～ 17:55 (완진 16:32)

※ 개요 : 누군가 피우다 버린 담뱃불이 창고 옆 쓰레기장에 떨어져 착화 후 창고 및 점포로 연소된 화재

○ 장    소 : 영등포구 영신로 87(문래동3가 9) 쓰레기장

○ 원    인 : 부주의 - 담뱃불 추정

○ 피해상황 : 4,500천원(부동산 1,500천원, 동산 3,000천원)

- 부동산 : 한식 목조 슬레이트가 1층 1동 1호 1,359㎡중

40㎡소실(연소 점포 10㎡)

- 동  산 : 패션부스, 조명, 천막, 가재도구, 기타집기류 등

□ 출동소방력

○ 인원 : 82명(소방68, 경찰10, 한전2, 서울시디자인재단 2)

○ 장비 : 25대(소방20대, 경찰3대, 서울시디자인재단1대, 한전1대)

□ 주요 활동사항

○ 선착대(영등포대) 현장 도착 즉시 쓰레기장 및 창고 화재진압 및 인명검색 실시함.

○ 구조대는 현장 도착 즉시 창고 내부 인명 검색 및 인명대피 실시함.

○ 후착대(대림, 신길, 당산대 등)도착 즉시 창고 진입하여 화재진압 및 연소확대 방지 실시함.

○ 영등포경찰서 현장주변 인원 및 교통 통제 실시함.

○ 화점주변 건물 확인 및 안전조치 실시함.

□ 토론내용

○ 관계자의 초동 대처에 관한 사항

○ 출동대원들의 화재진압 현장 활동 분석

○ 소방차량 진입로 및 부서 위치에 관한 사항

○ 화재진압 시 수손 피해 방지

○ 현장출동 대원들의 안전에 관한 사항

○ 경찰, 한전, 도시가스 등 유관기관의 긴밀한 협조체제 유지

□  토론 결과

○ 쓰레기장에서 발생한 연기가 창고로 확대되어 많은 연기로 시야확보가 되지 않아 화재진압에  어려움이 있음.

○ 건물 관계인으로부터 해당 건물 정보를 얻기 어려워 화재진압 작전 수립에 어려움이 있음.

○ 파이어라인 설치 및 현장주변 통제로 현장안전관리 철저

○ 유관기관(경찰) 주변 교통통제 및 현장 안전관리 철저

□ 기타

○ 현장출동과 동시 관계자와 연락 등 화재현장에 대한 사전 정보파악    철저로 초동진압 태세 확립

○ 유관기관(경찰, 전기안전공사)긴밀한 협조 체제로 주민들에 대한 신뢰감 조성

○ 지휘차량 방송을 통한 주민에 대한 화재예방 및 주차계도 실시