현장전술 검토회의 결과

□ 검토회의

○ 일    시 : 2016.03.20.(일) 08:48~09:03

○ 장    소 : 성북소방서 차고 앞

○ 참석인원 : 현장대응단(지휘2,3팀, 진압2,3대 구조2,3대)

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2016.03.18.(금) 23:56

※ 개요 : 성북구 성북로 19(근린생활시설) 1층 고향떡집 점포 냉장고 부근에서 발생한 화재를 자고 있던 떡집 주인이 발견하고 119에 신고

○ 장    소 : 성북구 성북로 19 근린생활 및 주택

○ 구    조 : 양식 철근콘크리트조 평스라가 3/1층 연면적   331.44㎥,

○ 원    인 : 조사중

○ 피해상황

- 인명피해 : 없음(인명구조 1명 – 이출재(남, 63세)

연번	성 명	성별/나이	부상정도	이송병원	구급대	기 타
		==	이하여백	==

- 재산피해 :  5,000천원

☞ 동  산 : 1,500천원(냉동고 등 기타 집기류)

☞ 부동산 : 3,500천원(1층, 16㎡소실, 12㎡그을림

□ 출동소방력

○ 인    원 :  65명(소방 54, 경찰9, 한전2)

○ 장    비 : 17대(펌프4,탱크4,구조2,구급2,굴절1,기타2,경찰1,한전1)

□ 주요 활동사항

○ 돈암, 종암대 현장 도착 즉시 화재진압 및 인명검색

○ 지휘대 현장 도착 현장지휘 통제 및 조사 실시

○ 길음 및 구조대 화재진압 및 인명검색

○ 한국전력공사 현장 도착즉시 전원 차단

○ 성북경찰서 감식반 현장 도착

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 화재 장소는 성북구 성북로 19, 근린생활시설 1층 고향떡집 내에서

발생되어 출입구 알루미늄 샷터로 짖은 농연과 화염이 불출하여 관할

돈암대가 샷터 문을 개방 후 옥내 진입하여 초기 화재 진압 실시함

○ 진입로는 대로변에 위치하여 소방차 부서는 비교적 양호하였으나 2층

거주자 1명이 구조대에 의해 지상으로 인명구조 됨

○ 떡집 입구 차량 2대가 주차되어 알루미늄 샷터를 신속하게 제거하고 초기       화재진압 활동이 다소 지연됨

□ 향후 조치할 사항

○ 화재장소에 대한 관계자 연락처 확보 시급 및 거주자 파악에 우선

○ 선착대 도착 즉시 도시가스 밸브차단 및 신속한 출입문 개방으로 초기

화재진압 실시, 감전사고 대비 전원 차단 등

○ 구조대는 화점층 및 직상층에 대한 주민 대피유도 및 인명검색 철저