현장전술 검토회의 결과

□ 검토회의

○ 일    시 : 2016.05.12.(목) 08:49~09:02

○ 장    소 : 성북소방서 차고 앞

○ 참석인원 : 현장대응단(지휘2,3팀, 진압2,3대 구조2,3대)

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2016.05.11.(수) 14:41

※ 개요 : 성북구 돌곳이로 11길 11 백0정집 1층 다세대 주택 창문으로 연기가 나는 것을 주변 지나가던 구청직원이 인근 공사장 확인중 상기 장소에서 연기를 보고신고.

○ 장    소 : 성북구 돌곳이로 11길 11  다세대 주택

○ 구    조 : 양식 철근콘크리트조 스라브가 2/1층,  연면적 149.11㎥,

○ 원    인 : 촛불추정

○ 피해상황

- 인명피해 : 없음

연번	성 명	성별/나이	부상정도	이송병원	구급대	기 타
		==	이하여백	==

- 재산피해 :  3,000천원

☞ 동  산 : 1,000천원(에어컨, TV, 책상 등 가재도구)

☞ 부동산 : 2,000천원(1층 102호실 28㎡ 중  10㎡소실, 10㎡ 그을림)

□ 출동소방력

○ 인    원 :  82명(소방65, 경찰16,도시가스1)

○ 장    비 : 24대(펌프5,탱크4,구조3,구급2,굴절1,기타9)

□ 주요 활동사항

○ 장위, 종암대 현장 도착 즉시 초기 화재진압 및 인명검색

○ 지원소방력 긴급출동 및 유관기관 상황전파

○ 지휘대 현장 도착 현장지휘 통제 및 경찰 합동대응 주변 통제 실시

○ 구조대 1층, 2층 출입문 개방하여 인명피해 유무 확인

○ 성북구청 관계자 현장 도착

○ 종암경찰서 감식반 현장 도착

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 화재 장소는 주택가 밀집지역으로 진입로가 협소하고 주차된 차량으로 인

인한 소방차 진입 및 부서가 곤란한 위치임

○ 장위대가 수관을 전개하여 초기 연소확대 방지를 하려하였으나 출입문

이 시건되어 신속한 현장진입이 지연됨

○ 건물 내 각 세대별 출입구가 시건되어 출입구를 개방, 인명피해 확인에

시간이 지연되는 등 어려움이 따름.

□ 향후 조치할 사항

○ 도착 즉시 건물 내 상주인원 파악 및 신속하게 인명검색 실시

○ 선착대 도착 즉시 도시가스 밸브차단 및 신속한 출입문 개방으로 초기

화재진압 실시, 감전사고 대비 전원 차단 등

○ 후착대 도착 즉시 인근 소방용수시설 위치확인 및 골목길 출입자 통제

등 2차 안전사고 방지에 주력

○ 관할 소방대는 소방차 통행 곤란지역을 주기적으로 순찰하여 소방통로

확보실시

○ 출동한 소방대는 차량 정차시 소방차 바퀴 고임목설치 철저 등