현장전술 검토회의 결과(2017.03.05.)

□ 검토회의

○ 일    시 : 2017.03.05.(08:30 ~09:00)

○ 장    소 : 성북소방서 차고앞

○ 참석인원 : 60명(현장대응단 지휘팀12, 진압대35, 구조대13)

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2017. 03.05. 01:30 ~03:00

※ 개요 : 기숙사 내부 화장실 천정에 설치된 환풍기에서 전기적 요인                 으로 추정되는 화재가 발생하여 화장실 일부 소실된 화재임

○ 장    소 : 성북구 안암로 145 고려대학교 기숙사

○ 원    인 : 전기적 요인 추정

○ 피해상황

- 인명피해 : 없음

연번	성 명	성별/나이	부상정도	이송병원	구급대	기 타
1
2
3
4
5

- 재산피해 : 270천원

☞ 동  산 : 220천원(환풍기, 방화문등)

☞ 부동산 :  50천원(525호 화장실 소실: 5㎥)

□ 출동소방력

○ 인    원 : 79명(소방71, 경찰 8)

○ 장    비 : 24대(펌프 6,탱크 7, 구급 2, 기타 8, 지휘 1)

□ 주요 활동사항

○ 01:32 화재수보 즉시 차량 및 인원 출동함

○ 01:37 선착대(돈암) 현장도착 즉시 상황전파 및 활동개시

○ 01:41 지휘팀 현장도착, 활동개시 및 통제선 설치

○ 01:41 경찰 현장도착

○ 01:53 완진

○ 03:00 기타 위험요소 제거 및 현장 안전조치 후 활동 종료

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 기숙사내 다수 인명 대피로 소방대원 진입 동선과 교차되어                진입로 확보에 어려움

□ 향후 조치할 사항

○ 기숙사등 다수 인원 장소 출동시 발생시 관계자와 연락하여 신속한 인       명 대피유도토록 하고 소방대원과 동선이 겹치지 않토록 하여 신속한       화재 진압이 될수 있도록 조치.  끝.