PSD 끝부분 마감 미시공

가설재 해체 후 마무리 불량	가설발판 불안정 설치

가설통로(계단) 설치 불량

폐기물 적치	판넬 줄눈 불일치